Jednorożec, dnia 16.06.2021

ZIR.271.4.2021

**ODPOWIEDŹ**

**na zapytanie Wykonawcy**

Zamawiający, na podstawie art.135 ust.2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.2019 z poźn.zm.) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: **,,Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Jednorożec”** numer postępowania ZIR.271.4.2021 udziela odpowiedzi na poniżej zadanie pytanie:

**Pytanie****:**

„Zamawiający nie precyzuje parametrów technicznych jakimi powinny charakteryzować się zastosowane oprawy oświetleniowe. Celem zapewnienia równego traktowania wykonawców Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie parametrów opraw oświetleniowych. Brak określenia podstawowych parametrów może skutkować zastosowaniem opraw bardzo niskiej jakości, które nie zapewnią prawidłowego oświetlenia dróg, a co za tym idzie mogą stanowić zagrożenie dla uczestników ruchu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wskazuje następujące parametry techniczne dla opraw oświetleniowych:

Oprawy LED 40 W – nie mniej niż 145 lm/W

Oprawy LED 60 W – nie mniej niż 155 lm/W.

Niniejsze wyjaśnienie staje się integralną częścią SWZ.

 Wójt Gminy Jednorożec

 (-) Krzysztof Andrzej Iwulski

Zamieszczono:

1. Miniportal:

<https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b5f285c6-cd64-407f-bd21-1d33f6050d38>

1. BIP

<http://bip.jednorozec.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokazTresc-37-503>