________________________________________________________________________________________________

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

TRYB PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.11 UST.8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zamawiający:

Gmina Jednorożec

ul. Odrodzenia 14

06-323 Jednorożec

tel. 029 751 83 92

faks 029 751 70 31

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

(SIWZ)

DLA

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na realizację w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.

„Zaprojektowanie i wykonanie (dostawa i montaż) indywidualnych zestawów kolektorów słonecznych dla mieszkańców gospodarstw domowych na terenie Gminy Jednorożec”

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2013 r., poz.907 z późn.zm.)

45 33 20 00-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

71 22 00 00-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71 32 00 00-7 - Usługi inżynieryjne z zakresie projektowania

09 33 11 00-9 - Kolektory słoneczne do produkcji ciepła

39 37 00 00-6 – Instalacje wodne

42 51 11 10-5 - Pompy grzewcze

44 11 24 10-5 – Konstrukcje dachowe

45 00 00 00-7 - Roboty budowlane

45 11 12 00-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45 30 00 00-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45 31 00 00-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45 32 00 00-6 - Roboty izolacyjne

Zatwierdził:

Wójt Gminy Jednorożec

(-) Michał Lorenc

Jednorożec, dnia 04.02.2014 r.

# 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Jednorożec reprezentowana przez Wójta Gminy Michała Lorenca, ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec, tel. (029) 751 83 92, fax (029) 751 70 31, NIP 761-148-59-12, REGON 550667853 występująca w imieniu własnym.

# 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.907 z późn.zm);

- Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp.;

- Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego – art.10 ust.1 oraz art.39 – 46 ustawy Pzp.;

- Podstawa prawna opracowania niniejszej SIWZ:

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.1692),

- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013 r., poz.231),

- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. z 2013 r., poz.1735),

- Kodeks cywilny,

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r., Nr 153 z późn.zm.).

# 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

Zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej polegającej na zamontowaniu zestawów instalacji kolektorów słonecznych dla mieszkańców gospodarstw domowych na terenie Gminy Jednorożec.

Adresy obiektów, których dotyczy program:

- Adresy poszczególnych 45 gospodarstw na terenie Gminy Jednorożec, które zostały objęte programem zostaną przekazane wybranemu w postępowaniu Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego.

Przedmiot zamówienia opisany w niniejszej SIWZ oraz w załączniku do niej tj. w programie funkcjonalno – użytkowym (PFU jest obowiązujący wyłącznie w zakresie dotyczącym kolektorów słonecznych) obejmuje:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie (dostawa i montaż) indywidualnych zestawów kolektorów słonecznych na 45 nieruchomościach wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem zezwoleń tj. potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych tudzież decyzji o pozwoleniu na budowę w imieniu i na rzecz Zamawiającego.

2. Dostawę i montaż kompletnych zestawów instalacji kolektorów słonecznych dla mieszkańców gospodarstw domowych na terenie Gminy Jednorożec.

3. Dokumentację należy wykonać w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

4. Dokumentacja powinna być sporządzona zgodnie z następującymi aktami prawnymi:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane ((Dz. U. z 2013 r., poz.1409 z późn.zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004, nr 202 poz. 2072 z późn.zm.).

- Inne przepisy szczególne i zasady wiedzy technicznej związane z procesem budowlanym oraz procesem projektowania instalacji solarnych i grzejnych.

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia tj. programie funkcjonalno – użytkowym wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych, lecz nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego i wydajnościowego.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane, materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest zgromadzić wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty.

Wykonawca pokrywa wszelkie koszty dojazdów, zakwaterowania, wyżywienia swoich pracowników oraz obsługi inwestycji poniesione w związku z realizacją powierzonych mu obowiązków wynikających z zapisów niniejszej SIWZ.

# 4. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

# 5. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego.

# 6. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

# 7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia nie później niż do 31.05.2014 r.

# 8. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU, OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE NALEŻY DOSTARCZYĆ W CELU SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wszystkie warunki wynikające z art.22 ust.1 pkt 1-4 i art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności dotyczące :

- Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

Warunek zostanie oceniony według kryterium: spełnia - nie spełnia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.

- Posiadania wiedzy i doświadczenia tzn.:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełni ten warunek jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał co najmniej:

2 roboty budowlane (w ramach dwóch umów wykonawczych) odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia i załączy dokumenty poświadczające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna wykazanie realizacji co najmniej dwóch robót zawierających w swym zakresie roboty budowlane polegające na budowie min. 45 kompletnych zestawów instalacji solarnych próżniowych o wartości minimum 480.000,00 zł brutto każda;

W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia ten warunek należy złożyć następujące dokumenty:

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert na zamówienie publiczne, a jeśli okres działalności jest krótszy - w tym okresie:

- min. 2 robót budowlanych (w ramach dwóch umów wykonawczych) odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. polegające na budowie min. 45 kompletnych zestawów instalacji solarnych próżniowych o wartości minimum 480.000,00 zł brutto każda.

Wykaz należy sporządzić wg załącznika nr 6 do SIWZ oraz dołączyć dowody dotyczące najważniejszych robót i określające czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

a) kierownik budowy posiadający: uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

b) kierownik robót sanitarnych posiadający: uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

c) kierownik robót elektrycznych posiadający: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

W przypadku Wykonawców posiadających siedzibę poza granicami RP, Zamawiający dopuszcza przedstawienie osób posiadających równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12 a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, z uwzględnieniem postanowień Ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia ten warunek należy złożyć następujące dokumenty:

Wykaz osób, które uczestniczyć będą w wykonywaniu zamówienia, o których mowa powyżej wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą/osobami (wg zał. Nr 4 do SIWZ); a także oświadczeniem, że osoby wskazane w wykazie o którym mowa powyżej, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia ten warunek należy złożyć następujące dokumenty:

Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą, że dla zabezpieczenia bieżącego wykonywania robót posiada środki własne lub dostęp do kredytu w wysokości min. 500.000,00 zł. Powyższa informacja musi być wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu złożenia oferty.

Przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne wybrany wykonawca będzie zobowiązany przedstawić opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

- Nie podlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art.24 ust.1 i 2 ustawy Pzp).

W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art.24 ust.1 i 2 ustawy) należy złożyć:

  - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art.24 ust.1 oraz art.24 ust.2 ustawy Pzp) na formularzu stanowiącym zał. nr 2 do SIWZ.

  - Informację dotyczącą grupy kapitałowej na formularzu stanowiącym załącznik nr 2a do SIWZ;

  - Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w:

- punkcie 5 ppkt 5.3, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się tych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego) dołączonych do oferty. Z treści dokumentu musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia w/w warunki.

Informacja dla Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia:

- Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają lidera do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy o zamówienie publiczne.

- Wykonawcy składający wspólną ofertę ponoszą odpowiedzialność solidarnie.

- Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z liderem.

- Wykonawcy występujący wspólnie składają jedną ofertę, z zastrzeżeniem, że oświadczenie wymienione w pkt.5.1 -5.3 składa każdy partner z osobna. Pozostałe dokumenty składane są wspólnie.

- Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia przez konsorcjum, gdy przynajmniej jeden z partnerów konsorcjum będzie spełniał wymagany warunek.

- Zamawiający uzna za spełniony warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w przypadku, gdy przynajmniej jeden z partnerów konsorcjum będzie spełniał wymagany warunek, bądź warunek ten zostanie spełniony łącznie.

- Zamawiający uzna za spełniony warunek znajdowania się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia, w przypadku, gdy jeden z partnerów konsorcjum będzie spełniał wymagany warunek, bądź warunek ten zostanie spełniony łącznie.

# 9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE UMOWY O PODWYKONAWSTWO, KTÓRYCH NIESPEŁNIENIE SPOWODUJE ZGŁOSZENIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ZASTRZEŻEŃ LUB SPRZECIWU

- Podwykonawcę w kontaktach z Zamawiającym reprezentuje Wykonawca.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane obowiązany jest projekt umowy, a także jej zmianę przedłożyć Zamawiającemu, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy zgodnej z projektem umowy.

- Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą musi zawierać:

- wynagrodzenie należne podwykonawcy,

- zasady odbioru wykonanych robót,

- termin zapłaty wynagrodzenia nie dłuższy niż 30 dni,

- część dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w tym projekcie umowy,

- zasady zawierania umów z dalszym podwykonawcą.

- Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy zgłosi odpowiednio na piśmie sprzeciw lub zastrzeżenia albo wyrazi zgodę na zawarcie tej umowy z podwykonawcą.

- Umowa Wykonawcy, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, z Podwykonawcą winna być zawarta na piśmie pod rygorem jej nieważności i jej kopia poświadczona za zgodność z oryginałem musi być przekazana Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia podpisania z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą. Nie dotyczy umów o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy o zamówienie publiczne oraz umów o podwykonawstwo. Wyłączenie, o którym mowa nie dotyczy umów o wartości powyżej 50.000,00 zł.

- Jeżeli termin zapłaty podwykonawcy będzie dłuższy niż 30 dni Zamawiający wezwie Wykonawcę do doprowadzenia do zmiany tej umowy. W przypadku braku zmiany umowy Zamawiający naliczy karę umowną.

- Zamawiający nie podnosi odpowiedzialności za zawarcie przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą bez wymaganej zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające obciążać będą Wykonawcę.

- Zlecenie wykonania części robót Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonane roboty. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania usunięcia z terenu budowy każdego z pracowników Wykonawcy lub Podwykonawców, którzy przez swoje zachowanie lub jakość wykonywanej pracy dali powód do uzasadnionych skarg.

- Zamawiający nie stawia wymagań odnośnie obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

- Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcy lub podania przez Wykonawcę nazwy (firmy) Podwykonawców, na zasoby których Wykonawca powołuje się na podst. art.26 ust.2b uPzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 u Pzp.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawstwa dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się na podst. art.26 ust.2b uPzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 u Pzp, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

# 10. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, Z PODANIEM ADRESU POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY WWW ZAMAWIAJĄCEGO

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i fakt otrzymania został niezwłocznie potwierdzony (art.27 ust.2 uPzp).

Adres strony elektronicznej zamawiającego: www.bip.jednorozec.pl
Adres poczty elektronicznej zamawiającego: gmina@jednorozec.pl.

# 11. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ OŚWIADCZENIE, CZY ZAMIERZA SIĘ ZWOŁAĆ ZEBRANIE WYKONAWCÓW.

11.1 	Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, kierując swoje zapytania na piśmie. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

11.2	Pisemna odpowiedź zostanie przesłana wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, w tym samym czasie i w ten sam sposób bez podania źródła zapytania (art.38 ust.2 Pzp) oraz zamieszczona na stronie internetowej www.bip.jednorozec.pl.

11.3	W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art.38, ust.4 Pzp). Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia a także zamieszcza się na stronie internetowej.

11.4	Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

# 12. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest kierownik Zespołu Inwestycji i Rozwoju mgr Magdalena Bakuła.

Urząd Gminy w Jednorożcu

ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec

tel. (029) 751 83 92, fax (029) 751 70 31

e-mail: gmina@jednorozec.pl

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-15.00.

# 13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Zamawiający wymaga od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 14.000,00 zł w jednej z dopuszczalnych form określonych w ustawie Pzp i załączenia potwierdzenia jego wniesienia do oferty.

Zamawiający prosi aby potwierdzenie wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna załączyć do oferty w postaci kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, co pozwoli uniknąć dekompletacji oferty w momencie zwrotu wadium.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na wyodrębniony rachunek bankowy Zamawiającego, tj. Gmina Jednorożec, ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec, Bank Spółdzielczy Przasnysz, Nr konta: 
81 892400070011 748920030002 do dnia 06.03.2014 r., do godz. 10.00.

Oferta niezabezpieczona wadium w formie wymaganej zostanie przez Zamawiającego odrzucona, a wykonawca wykluczony z postępowania o zamówienie publiczne.

Zasady zwrotu wadium oraz jego utraty określa art.46 ust.1-5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

# 14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

# 15. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

15.1 Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w specyfikacji Zamawiającego tj.

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w myśl.art.22 ust.1 uPzp - zał. nr 1 do SIWZ,

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art.24 ust.1 oraz art.24 ust.2 ustawy Pzp) na formularzu stanowiącym zał. nr 2 do SIWZ,

- Informację dotyczącą grupy kapitałowej na formularzu stanowiącym załącznik nr 2a do SIWZ;

- Formularz ofertowy - zał. nr 3,

- Wykaz podwykonawców (jeśli dotyczy) – zał. nr 4,

- Podpisany (akceptowany) projekt umowy - zał. nr 5,

- Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat licząc od dnia złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – zał. nr 6,

- Wykaz osób, które uczestniczyć będą w wykonywaniu zamówienia, o których mowa powyżej wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą/osobami - zał. nr 7,

- Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą, że dla zabezpieczenia bieżącego wykonywania robót posiada środki własne lub dostęp do kredytu w wysokości min. 500.000,00 zł. Powyższa informacja musi być wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu złożenia oferty – zał. nr 8,

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert – zał. nr 9;

- Sprawozdanie z badań wg normy PN-EN 12975-2 wykonane przez akredytowane laboratorium badawcze oraz certyfikat wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą na pełną zgodność z normą: PN-EN 12975-1 według metodyki PN-EN 12975-2 lub europejski certyfikat na znak SOLAR KEYMARK. W przypadku polskich jednostek certyfikujących należy także przedstawić dokumenty, że jednostka uzyskała akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) i została uznana przez Ministerstwo Gospodarki - (aktualny certyfikat akredytacji zgodnie z Dz.U. z 2010 r. Nr 138, poz.935 ze zmianami art.16 pkt 1, 2);

- Kserokopia dowodu wniesienia wadium.

  - Oferta powinna być przygotowana na formularzu, który stanowi dodatek do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia (załączniki złożone w kolejności zgodnie z ofertą, nie wolno dokonywać żadnych zmian we wzorach druków);

  - Oferta stanowiąca dodatek do specyfikacji istotnych warunków zamówienia musi być wypełniona bez wyjątku przez Wykonawcę;

  - Wykonawca jest zobowiązany uzupełnić druki oferty, jeżeli zabraknie miejsca, należy dołączyć dodatkowe strony;

  - Oferta musi być przygotowana zgodnie z uPzp, dokumenty załączone do oferty muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz.231);

  - Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej bez użycia ścieralnego nośnika pisma, np. ołówka, pod rygorem odrzucenia oferty;

  - Wszystkie dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”;

  - W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów mających siedzibę albo miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty;

  - Oferta musi być podpisana przez osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo;

  - Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisujących ofertę;

  - Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców uznaje się:

a)  osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

  - osoby legitymujące się odpowiednim dokumentem stwierdzającym ustanowienie pełnomocnika, określającym zakres umocowania. Dokument ten należy złożyć w formie oryginału lub potwierdzonej kopii;

15.12.  Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości;

15.13.  Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;

15.14. Oferta musi być złożona Zamawiającemu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z opisem:

pełna nazwa wykonawcy

adres

numer telefonu, faksu

NIP, REGON

# OFERTA –    „Zaprojektowanie i wykonanie (dostawa i montaż) indywidualnych zestawów kolektorów słonecznych dla mieszkańców  gminy Jednorożec”

# Nie otwierać przed 06.03.2014 r. godz.10:15

15.15.  Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą;

- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art.87 ust.2 pkt 3;

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie  zamówienia;

- zawiera błędy w obliczeniu ceny;

- wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt 3;

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;

15.16. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych:

- Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, za wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę.

- Dokumenty niejawne, zastrzeżone składane w ofercie, wykonawca wydziela lub oznacza w wybrany przez siebie sposób.

- Po dokonaniu czynności otwarcia ofert komisja zamawiającego dokona analizy ofert, które w tej części mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania na ich wniosek. Dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, za wyjątkiem niepodlegających ujawnieniu oraz za wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę.

- Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych w tym m.in. z zapisu art.86 ust.4  uPzp.

- Zgodnie z art.11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, poprzez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

# 16. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

16.1 	Oferty należy składać do dnia 06.03.2014 r. do godz. 1000 w Urzędzie Gminy w Jednorożcu, ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec, Sekretariat pok. Nr 8 pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia (art.84, ust.2 Pzp);

16.2	Wykonawca może wprowadzać zmiany, do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzaniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzaniu zmian musi być złożone według takich samych zasad i wymagań jak składana oferta, odpowiednio oznakowane z dopiskiem "ZMIANA OFERTY",

16.3	Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty. Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożone według takich samych zasad i wymagań jak składana oferta, odpowiednio oznakowane z dopiskiem „WYCOFANIE OFERTY”.

16.4 	Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone nie otwarte.

16.5	Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Jednorożcu, ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec w dniu 06.03.2014 r. o godz. 1015.

Przy dokonywaniu analizy ofert Komisja przetargowa w szczególności sprawdzi:

- prawidłowość podpisania oferty;

- załączenie wszystkich wymaganych dokumentów w wymagalnej formie;

W przypadku zgodności ofert z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia Komisja dokona oceny ofert stosując kryteria ofert podane w dziale 20. SIWZ.

Do oceny w kryterium ceny będzie przyjmowana cena brutto.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, zawiadamiając o tym niezwłocznie wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana nie odrzucona oferta, która otrzyma najwięcej punktów przy porównywaniu ofert.

# 17. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Cena ofertowa musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny, uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i programie funkcjonalno – użytkowym.

Ewentualne nazwy materiałów i urządzeń wymienione w programie funkcjonalno – użytkowym nie są obowiązujące i należy je traktować jako propozycje użyte do obliczeń i  pełnią rolę pomocniczą w czasie opracowywania niezbędnej dokumentacji projektowej.

2. Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca wykazuje i oblicza w formularzu ofertowym sporządzonym wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ.

3. Cena zamówienia powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia, w szczególności: koszty dojazdów, wizji lokalnych itp.

4. Cena ofertowa podana przez Wykonawcę w formularzu oferty winna gwarantować pełną realizację zamówienia.

5. Wykonawca ponosić będzie skutki wynikające z nieuwzględnienia okoliczności, które mogą mieć wpływ na cenę zamówienia. W związku z powyższym od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, które umożliwi należyte zrealizowanie go, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowania ceny oferty z należytą starannością.

6. W celu wybrania oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę oferty zawierającą podatek VAT.

7. Cenę ofertową należy wyliczyć z dokładnością do 1 grosza (do dwóch miejsc po przecinku), aby uniknąć pomyłek w wyznaczeniu ceny oferty , wynikających z tzw. „zaokrągleń”.

8. Cena ofertowa powinna być podana cyfrowo i słownie.

9. Cena ofertowa winna odpowiadać sumie wartości brutto poszczególnych instalacji solarnych i instalacji pompy ciepła wykazanych w ofercie.

10. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe (art.87 ust.2 pkt 2 uPzp), przyjmując że prawidłowo podane są ceny jednostkowe netto.

11. Cena jednostkowa podana przez wykonawcę nie będzie podczas wykonywania umowy podlegała zmianie i waloryzacji.

# 18. UMOWA RAMOWA.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

# 19. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.

Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą następowały w złotych polskich.

# 20. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OBLICZENIA OCENY OFERT.

Kryterium oceny:

1. Oferty będą oceniane wg następującego kryterium o znaczeniu określonym udziałem procentowym jn. :

- Cena oferty brutto (z podatkiem VAT)      -  100 %

2. W odniesieniu do kryterium cena, ocena ofert zostanie dokonana przez zastosowanie następującego wzoru:

najniższa zaoferowana cena oferty

Ilość punktów badanej oferty  =    -----------------------------------------      x 100 pkt

cena oferty badanej

3. Jako oferta najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta z najniższą ceną, czyli ta, która wg kryterium określonego w pkt.1 otrzyma 100 punktów, wyliczonych z wzoru podanego w pkt.2.

# 21. CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZY OTWARCIU I OCENIE OFERT.

21.1	Otwarcie ofert jest jawne;

21.2	Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

21.3	Podczas otwarcia ofert zostaną ogłoszone nazwy (firmy), adresy Wykonawców oraz ceny, terminy wykonania, warunki płatności zawarte w złożonych ofertach (art.86 ust.4 Pzp);

21.4	Zamawiający sprawdzi czy Wykonawcy spełniają warunki określone w SIWZ oraz w ustawie Prawo zamówień publicznych;

21.5	W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

# 22. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny i łączną punktację,

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

4) terminie, określonym zgodnie z art.94 ust.1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust.1 pkt 1, również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

Termin zawarcia umowy nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art.27 ust.2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem 5 dni, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożona została tylko jedna oferta.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa powyżej, jeżeli w przypadku trybu przetargu nieograniczonego:

- złożono tylko jedną ofertę,

- nie odrzucono żadnej oferty,

- nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Przyjęcie warunków przetargu jest równoznaczne z przyjęciem wzoru umowy proponowanego przez Zamawiającego.

# 23. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający ustala wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej wraz z podatkiem VAT (ceny brutto).

Zabezpieczenie może być wnoszone wg wyboru wykonawcy w jednej z następujących form:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady Zamawiający będzie wymagał pozostawienia 30% wysokości zabezpieczenia. Zabezpieczenie to będzie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

# 24. AUKCJA ELEKTRONICZNA.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

# 25. ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

# 26. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, WZÓR UMOWY.

Postanowienia oraz zobowiązania przyjęte przez wykonawcę poprzez złożenie oferty odpowiadającej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także wybór tak skonstruowanej oferty przez Zamawiającego stanowią integralną część umowy.

Treść umowy jak w załączeniu. Projekt umowy należy zaakceptować poprzez parafowanie.

# 27. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej uregulowane w Dziale VI ustawy Pzp (Środki ochrony prawnej).

# 28. WARUNKI ZMIANY UMOWY, O KTÓRYCH MOWA W ART.144 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1 Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą Stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany, z zastrzeżeniem ust. 4.

- Niedopuszczalna jest jednak, pod rygorem nieważności, zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 3.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień umowy w następujących przypadkach:

1) w zakresie wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust.1 projektu umowy - w razie konieczności zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) w odniesieniu do poszczególnych budynków objętych przedmiotem umowy i stawek wykazanych w § 9 ust.2 projektu umowy, na podstawie ustawy lub indywidualnej interpretacji Ministra Finansów - wynagrodzenie zostanie zmienione (zwiększone lub zmniejszone) odpowiednio w zakresie dotyczącym wysokości podatku od towarów i usług (VAT) oraz stosowna zmiana zostanie dokonana w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 8 ust.2 projektu umowy;

2) w zakresie harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa w § 8 ust.2 dopuszcza się, na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego w czasie realizacji przedmiotu umowy w zakresie dotyczącym fakturowania częściowego w odniesieniu do poszczególnych wartości wykazanych do fakturowania - pod warunkiem, że taka zmiana nie może być niekorzystna dla Zamawiającego;

3) w zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy związanego z przedłużającą się procedurą uzyskania stosownych zezwoleń, pozwoleń i uzgodnień. Do wykonawcy należy udowodnienie, że opóźnienia nie są z winy wykonawcy.

4.	Nie uznaje się za zmiany istotne, zmian wynikających z:

- wskazania przez Zamawiającego innych budynków do wykonania instalacji solarnych, jako zamiennych, stosownie do § 1 ust.7 projektu umowy;

- zmian w zakresie rzeczowym umowy - w razie możliwości zastąpienia rozwiązań, rozwiązaniami nowocześniejszymi lub uzasadnionej względami technicznymi potrzeby wprowadzenia zmian w zakresie sposobu wykonania instalacji solarnych, uzgodnionych przez Strony umowy, pod warunkiem, że zmiany te nie spowodują zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust.1projektu umowy oraz terminów wykonania przedmiotu umowy.

Załączniki do SIWZ stanowiące jej integralną część:

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w myśl.art.22 ust.1 uPzp - zał. nr 1 do SIWZ,

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art.24 ust.1 oraz art.24 ust.2 ustawy Pzp) na formularzu stanowiącym zał. nr 2 do SIWZ,

- Informacja dotycząca grupy kapitałowej na formularzu stanowiącym załącznik nr 2a do SIWZ,

- Formularz ofertowy - zał. nr 3,

- Wykaz podwykonawców – zał. nr 4 (jeśli dotyczy),

- Podpisany i wypełniony projekt umowy - zał. nr 5,

- Program funkcjonalno – użytkowy – zał. nr 6.

Jednorożec, dnia 04.02.2014 r.

M.B.

Zał. Nr 1 do oferty stanowiącej integralną część SIWZ

(Pieczęć Wykonawcy)							 ………..……………., dnia ……………..

# OŚWIADCZENIE

# złożone w przetargu nieograniczonym

na wykonanie zadania inwestycyjnego

„Zaprojektowanie i wykonanie (dostawa i montaż) indywidualnych zestawów kolektorów słonecznych dla mieszkańców gospodarstw domowych na terenie Gminy Jednorożec”

Stosownie do art.44 w związku z art.22 ust.1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.907 z późn.zm.) oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego dotyczące:

- posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

………………….…………………………………………………..

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Zał. Nr 2 do oferty stanowiącej integralną część SIWZ

(Pieczęć Wykonawcy)							 ………..……………., dnia ……………..

# OŚWIADCZENIE

# O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

# złożone w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania inwestycyjnego

„Zaprojektowanie i wykonanie (dostawa i montaż) indywidualnych zestawów kolektorów słonecznych dla mieszkańców gospodarstw domowych na terenie Gminy Jednorożec”

Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie art.24 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.907 z późn.zm.).

…….…………………………………………………..

(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Zał. Nr 2a do oferty stanowiącej integralną część SIWZ

(Pieczęć Wykonawcy)							 ………..……………., dnia ……………..

INFORMACJE dotyczące GRUPY KAPITAŁOWEJ

# złożone w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania inwestycyjnego

„Zaprojektowanie i wykonanie (dostawa i montaż) indywidualnych zestawów kolektorów słonecznych dla mieszkańców gospodarstw domowych na terenie Gminy Jednorożec”

*Oświadczam, że nie ma podstaw do wykluczenia, ponieważ nie należę  do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz.331, z późn.zm.), o których mowa w art.24 ust.2 pkt 5** Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo  zamówień publicznych /tj. Dz. U. z  2010 r., Nr 113, poz.759, z późn.zm./.

…….…….…………………………………………………..

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

*Oświadczam, że należę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz.331, z późn.zm.), wraz z następującymi podmiotami. 
Lista podmiotów (art.26 ust.2d uPzp):

………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………..

…….…….…………………………………………………..

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

*Zaznaczyć właściwe

**art.24 ust.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: pkt 5 „należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn.zm.5)), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.”

Zał. Nr 3 do oferty stanowiącej integralną część SIWZ

FORMULARZ OFERTY PRZETARGOWEJ

Nazwa przedmiotu zamówienia: „Zaprojektowanie i wykonanie (dostawa i montaż) indywidualnych zestawów kolektorów słonecznych dla mieszkańców gospodarstw domowych na terenie Gminy Jednorożec”

Zamawiający:

Gmina Jednorożec

ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec

NIP 761-148-59-12

- Nazwa Wykonawcy:

| Nazwa Wykonawcy |  |
| --- | --- |
| Adres Wykonawcy |  |
| Nr NIP |  |
| Nr REGON |  |
| Nazwa i adres partnerów Konsorcjum* |  |

* wypełniać w przypadku Konsorcjum

- Osoba do kontaktów (w sprawie niniejszej oferty)

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres służbowy |  |
| Telefon, Fax |  |
| e-mail |  |

- Deklaracja Wykonawcy

Niniejszym oświadczamy, że:

Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

Oferujemy się wykonać zgodnie z warunkami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i programem funkcjonalno – użytkowym oraz na zasadach i w cenie podanej w niniejszym formularzu oferty przetargowej przedmiotowe zadanie inwestycyjne.

- Cenę oraz termin wykonania zadania, warunki płatności (termin płatności) i gwarancji jakości oferujemy jak niżej:

a) Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia tj. opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do zainstalowania poszczególnych zestawów kolektorów słonecznych dla 45 szt. indywidualnych gospodarstw domowych wraz z wykonaniem robót instalacyjnych zgodnie z wykonanymi wcześniej projektami, polegających na dostawie, montażu i uruchomieniu instalacji kolektorów słonecznych

za cenę ............................ zł netto słownie ........................................................................................ zł

plus podatek VAT .......... % t.j. ……………………… zł

za cenę ............................ zł brutto słownie ...................................................................................... zł.

Ww. cena została obliczona zgodnie z poniższym:

| Lp. | Rodzaj budynku | Liczba mieszkańców | Ilość instalacji solarnych (budynków) | Cena jednostkowa netto (zł) | Stawka podatku od towarów i usług (VAT) [%] | Podatek od towarów i usług (VAT) [zł] | Cena jednostkowa brutto (VAT) [VAT] | Wartość brutto [zł] (kol. 4x8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | budynek mieszkalny | od 1 do 4 | 33 |  |  |  |  |  |
| 2. | budynek mieszkalny | powyżej 5 | 12 |  |  |  |  |  |
| Ogółem | 45 | x | x | x | x |  |

- Termin wykonania zamówienia: ………………………………………………………...………………………….

- Termin płatności: 30 dni od dnia przedłożenia poprawnej faktury.

- Okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy):

- …………………...…. na wykonane roboty montażowe,

- ……………………... na urządzenia (kolektory słoneczne, zestawy montażowe i przyłączeniowe, zbiorniki solarne, pozostały asortyment).

5. Wadium w kwocie 13.000,00 złotych zostało wniesione w dniu ..................... w formie.................................................

  - 6. Zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych we wzorze umowy warunków w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7. Jednocześnie zobowiązujemy się przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie 5% wartości zamówienia brutto.

  - 8. Uważamy się za związanych ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

9. Informacje na temat podwykonawców:

1) Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami.*

2) Następujące roboty zamierzamy powierzyć podwykonawcom - części zamówienia wymienione wg załączonego do oferty formularza „WYKAZ części zamówienia przewidzianych przez Wykonawcę do wykonania przez podwykonawcę” *

1. .......................................................................................................................................

2. .......................................................................................................................................

* niepotrzebne skreślić.

Oferta została złożona na ……… stronach.

…………………………., dnia ………….. 			……………………………………….…..

(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Zał. Nr 4 do oferty stanowiącej integralną część SIWZ

………..……………., dnia ……………..

WYKAZ

części zamówienia przewidzianych przez Wykonawcę do wykonania

przez podwykonawcę w ramach realizacji inwestycji

„Zaprojektowanie i wykonanie (dostawa i montaż) indywidualnych zestawów kolektorów słonecznych dla mieszkańców gospodarstw domowych na terenie Gminy Jednorożec”

| Lp. | Część zamówienia przewidziana do wykonania przez podwykonawcę |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |

……………………………………….……………………

(podpis i pieczęć osoby reprezentującej podmiot, na którego zasobach będzie polegał Wykonawca)

Załącznik nr 5 do oferty stanowiącej integralną część SIWZ

UMOWA Nr ZIR.271.3.2014

o zamówienie publiczne

W dniu …........................................................, w Jednorożcu, pomiędzy Gminą Jednorożec zs przy ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Jednorożec Pana Michała Lorenca przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Magdaleny Kucińskiej

a

….............................................................................................................................................................................................................

z siedzibą w….................................................................zarejestrowanym w …..............................................................................

NIP …………………………………………………………………………………………...........................................,

reprezentowanym przez:

1) …........................................................................................................................................................................................................,

2) …........................................................................................................................................................................................................,

zwanym dalej w treści Umowy „Wykonawcą”

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.907, z późn.zm.).

§ 1 Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie publiczne pn. „Zaprojektowanie i wykonanie (dostawa i montaż) indywidualnych zestawów kolektorów słonecznych dla mieszkańców gospodarstw domowych na terenie Gminy Jednorożec”, jako przedmiot niniejszej umowy.

2. Zamówienie publiczne będące przedmiotem niniejszej umowy jest realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj" i obejmuje: zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, zwanych dalej „robotami", polegających na montażu 45 (słownie: czterdziestu pięciu) kompletnych instalacji solarnych w celu przygotowywania w okresie całorocznym cieplej wody użytkowej w indywidualnych budynkach jednorodzinnych na terenie gminy Jednorożec.

4. Podmioty - osoby prawne, fizyczne i jednostki organizacyjne, będące właścicielami, współwłaścicielami, użytkownikami wieczystymi, zarządcami, posiadaczami budynków, o których mowa w ust.3 są zwane dalej „właścicielami nieruchomości".

5. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy zawiera program funkcjonalno-użytkowy, stanowiący załącznik do niniejszej umowy.

6. Dopuszcza się możliwość wskazania innych budynków do wykonania instalacji solarnych w ramach zamówienia, jako zamiennych (z takim samym zestawem kolektorów słonecznych), w przypadku braku możliwości wykonania instalacji (z przyczyn technicznych, rezygnacji właściciela nieruchomości).

7. Przedmiot umowy zostanie wykonany z użyciem materiałów (wyrobów, urządzeń), sprzętu, narzędzi, robocizny Wykonawcy.

8. Odpady powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie.

9. Elementy istniejącej instalacji wodociągowej, ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania demontowane w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia podlegają przekazaniu właścicielom nieruchomości, na ich wniosek.

§2 Zasady realizacji przedmiotu umowy

Realizacja przedmiotu umowy powinna odbywać się z poszanowaniem poniższych zasad:

- nowoczesności, wysokiej jakości i funkcjonalności zastosowanych rozwiązań;

- maksymalnego wykorzystania istniejących w budynkach instalacji;

- minimalizacji ingerencji w istniejące elementy elewacji budynków i ich konstrukcji;

- korzystania przez użytkowników z istniejących instalacji w trakcie robót budowlanych związanych z wykonywaniem instalacji solarnych (dopuszcza się tylko przerwy uzasadnione, wynikające z konieczności czasowego wyłączenia instalacji);

- minimalizacji kosztów eksploatacyjnych;

- bezpieczeństwa użytkowników w korzystaniu z instalacji.

§3 Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający zobowiązany jest do:

1) przekazania Wykonawcy w dniu podpisania umowy programu funkcjonalno-użytkowego,

2)zapoznania Wykonawcy z warunkami terenowymi realizacji przedmiotu umowy w terminie wspólnie ustalonym przez Strony,

3) przekazania terenu budowy - sukcesywnie na wniosek Wykonawcy:

4) uzgadniania dokumentacji projektowej przekazywanej przez Wykonawcę,

5) zapłaty wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia.

2. Zamawiający sprawdzi dokumentację projektową przekazaną przez Wykonawcę w terminie 10 dni od dnia jej otrzymania.

3. W przypadku stwierdzenia wad w dokumentacji projektowej. Zamawiający odmówi jej uzgodnienia w terminie wskazanym w ust.2. Odmowa uzgodnienia może nastąpić pisemnie, faksem tub e-mailem na adres …………………………… .

4. Uzgodnienie dokumentacji projektowej bez uwag następuje poprzez stosowny wpis Zamawiającego na wszystkich egzemplarzach przekazanej dokumentacji. Dopiero wówczas wykonawca może przedłożyć dokumentację właściwemu organowi budowlanemu do zatwierdzenia.

5. Termin, o którym mowa w ust. 2. obowiązuje Zamawiającego w przypadku przekazania do sprawdzenia jednorazowo nie więcej niż 10 dokumentacji projektowych.

6. W przypadku jednorazowego przekazania do sprawdzenia więcej niż 10 dokumentacji projektowych, termin uzgodnienia wydłuża się o 3 dni na każdy następny zestaw do 10 dokumentacji projektowych włącznie.

- Terminy uzgodnień dokumentacji projektowych, o których mowa w ust.2 i ust.6 mogą być odrębnie ustalane na zasadzie zgodnego porozumienia Stron.

- Brak dokonania uzgodnienia dokumentacji projektowej w terminach, o których mowa w ust.2 i 6. poprzez wpis Zamawiającego, będzie uznane za jej uzgodnienie bez uwag, chyba, że Zamawiający odmówi jej uzgodnienia w trybie wskazanym w ust.3.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia wykonania badań w celu kontroli spełnienia wymogów jakościowych materiałów, urządzeń, czy też wykonania robót W przypadku negatywnego wyniku badań, koszty tych badań obciążają Wykonawcę,

§4 Obowiązki Wykonawcy

1.Wykonawca w zakresie realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest do:

1) weryfikacji wszystkich danych wyjściowych wynikających z programu funkcjonalno-użytkowego (dotyczących instalacji solarnych), oraz pozyskania wszelkich niezbędnych danych wyjściowych stanowiących podstawę opracowania dokumentacji wykraczających poza zakres tegoż programu funkcjonalno-użytkowego,

2) sprawdzenia i analizy technicznych uwarunkowań wykonania poszczególnych instalacji solarnych w zakresie dotyczącym budynków i istniejących w nich instalacji,

3) dokonania szczegółowych uzgodnień z właścicielami nieruchomości dotyczących warunków wykonania instalacji,

4) dokonania wszelkich koniecznych sprawdzeń i wykonania analiz niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,

5) uzyskania mapy zasadniczej (lub dc projektowych) w zakresie dotyczącym każdego budynku objętego przedmiotem umowy, z zastrzeżeniem ust.2, jeśli jest wymagana,

6) wykonania dokumentacji projektowej odrębnie dla każdej instalacji solarnej - każdego budynku objętego przedmiotem umowy,

7) uzgodnienia opracowanej dokumentacji projektowej z właścicielem nieruchomości i Zamawiającym przed przystąpieniem do wykonania robót,

8) przekazania dokumentacji projektowej Zamawiającemu, po jego akceptacji, w wersji papierowej w 1 egzemplarzu i w wersji elektronicznej (na nośniku CD lub DVD) w 1 egzemplarzu w odniesieniu do każdego budynku, przed przystąpieniem do robót,

    - wykonania robót zgodnie z uzgodnioną i zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową,

    - wykonania niezbędnych prób i badań w trakcie wykonywania robót i po ich zakończeniu,

    - zgłaszania do odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu w trakcie wykonywania robót,

    - opracowanie instrukcji eksploatacji i obsługi urządzeń dedykowanych do poszczególnych instalacji - budynków objętych przedmiotem umowy i przekazanie w wersji papierowej właścicielowi nieruchomości za pokwitowaniem,

    - przeprowadzenie szkolenia osoby wskazanej przez właściciela nieruchomości w zakresie eksploatacji i obsługi urządzeń zgodnie z instrukcją, o której mowa w pkt 12,

    - opracowanie dokumentacji powykonawczej odrębnie dla każdej instalacji solarnej -każdego budynku objętego przedmiotem umowy,

    - przekazania dokumentacji powykonawczej Zamawiającemu, w czasie odbioru częściowego, w wersji papierowej w 3 egzemplarzach i w wersji elektronicznej (na nośniku CD lub DVD) w 1 egzemplarzu w odniesieniu do każdego budynku,

    - zgłoszenia do odbioru częściowego instalacji solarnej w odniesieniu do każdego budynku objętego przedmiotem umowy,

    - udzielenia gwarancji jakości w zakresie instalacji solarnej w odniesieniu do każdego budynku objętego przedmiotem umowy,

    - zgłoszenia do odbioru ostatecznego przedmiotu umowy - po dokonaniu wszystkich odbiorów częściowych.

- W przypadku braku pokrycia terenu objętego przedmiotem zamówienia mapą zasadniczą, o której mowa w ust.1 pkt 5, Wykonawca powinien uzyskać lub wykonać inny dokument do graficznego wskazania w dokumentacji projektowej lokalizacji budynku objętego przedmiotem zamówienia.

- Dokumentację projektową, o której mowa w ust.1 pkt 7, Wykonawca jest zobowiązany sporządzić zgodnie z § 4 ust.2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072, z późn.zm.). Wykonanie przedmiarów robót i kosztorysów szczegółowych jest wymagane.

- Dokumentacja projektowa powinna być wykonana odrębnie dla każdej instalacji solarnej (każdego budynku).

- Dokumentacja projektowa powinna być sporządzona w wersji papierowej co najmniej w 2 egzemplarzach i w wersji elektronicznej (na nośniku CD lub DVD) w 1 egzemplarzu.

- Dokumentacja projektowa do uzgodnienia przez Zamawiającego powinna być przekazana przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego.

- Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać m.in.:

- niezbędne opisy i rysunki w zakresie i formie jak w dokumentacji projektowej, których treść przedstawiać będzie wykonane roboty (stan porealizacyjny),

- protokoły odbiorów,

- wyniki przeprowadzonych badań, prób, sprawdzeń i rozruchów,

- uzyskane przez Wykonawcę pozwolenia i opinie urzędowe związane z realizacją robót,

- odpowiednio deklaracje zgodności - certyfikaty zgodności dla materiałów i urządzeń.

- Wykonawca pozyska we własnym zakresie i na swój koszt energię elektryczną i wodę w zakresie realizacji robót (z instalacji właściciela nieruchomości).

- Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia na swój koszt szkód i zniszczeń wyrządzonych osobom trzecim w związku lub przy okazji realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi także odpowiedzialność za szkody i zniszczenia wyrządzone przez podwykonawców i dalszych podwykonawców.

- Wykonawca zapewni wykonywanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi przedmiotem umowy przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia budowlane.

- W okresie obowiązywania umowy, po jej rozwiązaniu lub po wygaśnięciu Wykonawca będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, za wszelkie szkody oraz roszczenia osób trzecich, w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub niedołożenia należytej staranności przez Wykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

- W okresie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca powinien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności objętej przedmiotem umowy.

- W przypadku braku, w dowolnym okresie realizacji umowy, ubezpieczenia, zgodnie z ust.14, Zamawiający ma  prawo odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

§5Podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych objętych przedmiotem umowy

1.   Roboty budowlane objęte przedmiotem umowy mogą być realizowane przy udziale podwykonawców lub dalszych podwykonawców.

2.	Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane objęte niniejszą umową, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć pisemną zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

3.	Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

4.	Zamawiający może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

5.    Zamawiający, w terminie wskazanym w ust.4, zgłosi pisemny sprzeciw do projektu umowy o podwykonawstwo w przypadku niespełnienia wymagań określonych w Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia, o której mowa w § 1, oraz ustalenia terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia faktury.

6. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo. w terminie określonym w ust 4, będzie uważane za jego akceptację.

7.	Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia.

8.	Poświadczenia zgodności kopii umowy z oryginałem może dokonać przedkładający.

9.	Zamawiający zgłosi pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w terminie 14 dniu od jej otrzymania, w przypadku nie spełniania wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o której mowa w § 1, oraz ustalenia terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia faktury.

10.	Nie zgłoszenie przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania będzie uważane za jej akceptację.

11. 	Ustalenia zawarte w ust.2-10 stosuje się odpowiednio do projektu zmiany umowy i kopii zmiany zawartej umowy.

§6 Podwykonawstwo w zakresie dostaw i usług w ramach robot budowlanych objętych przedmiotem umowy

1  Dostawy i usługi w ramach robót budowlanych objętych przedmiotem umowy mogą być realizowane przy udziale podwykonawców lub dalszych podwykonawców.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z zastrzeżeniem ust.3.

- Obowiązek, wskazany w ust.2, nie dotyczy zawartych umów, których wartość jest mniejsza niż 0,5% wynagrodzenia wymienionego w§ 10 ust.1 (i mniejsza niż 50 000 zł).

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub usługi.

- Jeżeli przedłożona umowa będzie zawierała termin płatności dłuższy niż wymieniony w ust.4, Zamawiający poinformuję o tym Wykonawcę i wezwie do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej wymienionej w § 20 ust.1 pkt 6.

- Ustalenia zawarte w ust.2-5 stosuje się odpowiednio do zmiany zawartej umowy.

§7 Przedstawiciele Zamawiającego

- Osobą odpowiedzialną (osobami odpowiedzialnymi) ze strony Zamawiającego za realizację projektu i umowy jest (są) ………………………………………………………………………………………………………..

- Zamawiający może wyznaczyć dodatkowo odrębny podmiot reprezentujący Zamawiającego i odpowiedzialnego za realizację projektu\umowy.

- Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wyznaczeniu podmiotu, o którym mowa w ust.2 i o zakresie jego odpowiedzialności i uprawnień.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w każdym czasie osoby wskazanej (osób wskazanych) w ust.1 lub wyznaczonego podmiotu, o którym mowa w ust.2. O zmianie Zamawiający powiadomi Wykonawcę niezwłocznie.

- Zamawiający powoła komisję do przeprowadzania odbiorów częściowych i odbioru ostatecznego.

- Wykonawca powinien zapewnić przedstawicielom Zamawiającego swobodny dostęp do miejsc wykonywania robót, dostarczać wszelkich informacji dotyczących warunków realizacji robót, używanych maszyn, urządzeń i sprzętu, zastosowanych materiałów i jest zobowiązany do okazywania dokumentów dotyczących realizacji umowy.

- Przedstawiciele Zamawiającego są uprawnieni do kontroli realizacji zobowiązań wynikających z umowy i systematycznego monitorowania przebiegu realizacji robót.

§8Terminy realizacji

1.	Terminy realizacji przedmiotu umowy:

1) rozpoczęcie realizacji - w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy,

2) wykonanie przedmiotu umowy - do dnia 31.05.2014 r.

- Realizacja przedmiotu umowy powinna być realizowana zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik do umowy.

- Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje się dzień podpisania przez Strony protokołu odbioru ostatecznego bez uwag.

§9Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi …………………………… zł słownie złotych:……………………………………….……………………………………………………………………

2. Wynagrodzenie ustalono zgodnie z ofertą Wykonawcy - zestawienie wyliczenia wynagrodzenia zgodnie z poniższym:

| Lp. | Rodzaj budynku | Liczba mieszkańców | Ilość instalacji solarnych (budynków) | Cena jednostkowa netto (zł) | Stawka podatku od towarów i usług (VAT) [%] | Podatek od towarów i usług (VAT) [zł] | Cena jednostkowa brutto (VAT) [VAT] | Wartość brutto [zł] (kol. 4x8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | budynek mieszkalny | od 1 do 4 | 33 |  |  |  |  |  |
| 2. | budynek mieszkalny | powyżej 5 | 12 |  |  |  |  |  |
| Ogółem | 45 | x | x | x | x |  |

- Kwota wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym koszty prac i robót przygotowawczych, demontażowych, porządkowych, odtworzeniowych, robót związanych z utrudnieniami wynikającymi z realizacji robót budowlano-montażowych w obiektach bez wyłączania ich z użytkowania (eksploatacji), zagospodarowania powstałych odpadów, zużycia energii elektrycznej, wody i innych mediów, przeglądów gwarancyjnych i serwisowych.

§10 Fakturowanie robót

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie na podstawie faktury końcowej wystawionej po dokonaniu odbioru ostatecznego bez uwag.

- W przypadku realizacji robót budowlanych z udziałem podwykonawców lub też dalszych podwykonawców, do faktury Wykonawca dołączy dowody zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.

§11 Zapłata wynagrodzenia

1.	Zapłata faktur nastąpi przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy nr …………………………..

………………………………………………………………………………………………………………...

2.	Zamawiający zapłaci faktury Wykonawcy w terminie 30 dni, licząc od daty doręczenia
Zamawiającemu faktury z dołączeniem wymaganych dokumentów zgodnie z ust.5.

3. Za termin zapłaty faktury uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- W przypadku przekroczenia terminu płatności Wykonawcy przysługują odsetki za zwłokę w wysokości określanej na podstawie art.58 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz.749. z późn.zm.)

- Za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji inwestycji, wobec Zamawiającego w całości odpowiada Wykonawca. W przypadku realizacji przedmiotu umowy z udziałem podwykonawców, warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest dołączenie do faktury końcowej dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o pod wykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.6, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust.6, obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust.6. W tym zakresie Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust.9, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust. 6, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

12. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 5 tylko w zakresie części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie jedynie tylko w tej części.

§12 Odbiory

Roboty budowlano-montażowe objęte przedmiotem umowy podlegają odbiorom:

1)  robót zanikających i ulegających zakryciu,

- częściowym,

- ostatecznemu,

- pogwarancyjnym.

§13 Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu

1 Odbiorom polegającym na finalnej ocenia jakości robót podlegają roboty, które w dalszym procesie technologicznym wykonywania robót ulegną zakryciu.

2. Zgłoszenia do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Zamawiającemu dokonuje Wykonawca w każdej skutecznej formie - na piśmie, telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną, z tym, ze dla celów dowodowych uznaje się zgłoszenie dokonane na piśmie lub drogą elektroniczną.

3. Zamawiający dokonuje odbioru niezwłocznie - nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

4. Z odbioru sporządza się dokument potwierdzający dokonane ustalenia.

5. Wyłącznie odebranie robót bez uwag pozwala na kontynuację dalszego procesu technologicznego wykonania robót.

§14 Odbiory częściowe instalacji solarnych

1.   Odbiorom częściowym podlegają poszczególne instalacje solarne kompletne (w zakresie każdego budynku) oraz wszelkie roboty związane z ich wykonaniem i uporządkowanie terenu robót jako przedmiot odbioru.

- Odbioru częściowego dokonuje powołana przez Zamawiającego komisja, z udziałem umocowanego przedstawiciela (umocowanych przedstawicieli) Wykonawcy.

- Zgłoszenia do odbioru częściowego Zamawiającemu dokonuje Wykonawca na piśmie po:

1) wykonaniu kompletnej instalacji solarnej;

2) wykonaniu badań, prób i rozruchów, odtworzeniu uszkodzonych elementów;

3) uporządkowaniu terenu wykonywania robót;

- sporządzeniu dokumentacji powykonawczej;

- opracowaniu instrukcji eksploatacji i obsługi urządzeń;

- przeprowadzeniu szkolenia użytkownika w zakresie eksploatacji i obsługi urządzeń.

- Do zgłoszenia Wykonawca dołącza kompletną dokumentację powykonawczą, zgodnie z § 4 ust.7, oraz pokwitowania właściciela nieruchomości otrzymania instrukcji i o przeszkoleniu, o których mowa odpowiednio w § 4 ust.1 pkt 13, w zakresie każdej zgłaszanej do odbioru instalacji.

- W przypadku jednoczesnego zgłaszania do odbioru większej liczby instalacji solarnych niż 10, Wykonawca w zgłoszeniu wykazuje je w zestawieniu w grupach - w każdej grupie nie więcej niż 10 instalacji i wskazuje kolejność w jakiej powinny być dokonywane odbiory częściowe.

- Rozpoczęcie czynności odbiorowych następuje w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia do odbioru -w przypadku jednoczesnego zgłoszenia nie więcej niż 10 instalacji solarnych. Termin rozpoczęcia odbiorów częściowych ulega wydłużeniu o kolejne 5 dni roboczych w stosunku do każdej grupy zgłaszanych do odbiory instalacji, o której mowa w ust. 5.

- Zakończenie czynności odbiorowych powinno nastąpić w ciągu 5 dni roboczych od rozpoczęcia czynności odbiorowych.

- Wady w przedmiocie odbioru mogą być usunięte w czasie trwania czynności odbiorowych lub w terminie wyznaczonym przez komisję. Dotyczy to także wykonania robót poprawkowych lub uzupełniających. Czas wyznaczony przez komisję na usunięcie wad i wykonania robót odpowiednio wydłuża termin zakończenia czynności odbiorowych.

- W przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie odbioru niemożliwych do usunięcia w czasie trwania czynności odbiorowych komisja odbiorowa przerwie czynności odbiorowe i odmówi dokonania odbioru. Po usunięciu wad przedmiot odbioru podlega ponownemu zgłoszeniu do odbioru.

- W zakresie ustaleń zawartych w ust. 5-7 dopuszcza się zmianę za każdorazowym zgodnym porozumieniem dokonanym pomiędzy Wykonawcą a komisją odbiorową.

- Z czynności odbiorowych sporządza się protokół.

- W czynnościach odbiorowych uczestniczy właściciel nieruchomości, który przejmuje wykonaną instalację solarną w użytkowanie.

- Data podpisania protokołu odbioru przedmiotu odbioru bez uwag jest uznawana za dzień wykonania danej instalacji solarnej oraz przejęcia jej w użytkowanie przez właściciela nieruchomości.

- Dokumentacja powykonawcza przekazana przy zgłoszeniu przez Wykonawcę stanowi załącznik do protokołu odbioru.

§15 Odbiór ostateczny

- Odbiorowi ostatecznemu podlega wykonany należycie i w całości przedmiot umowy.

- Zgłoszenia przedmiotu umowy dokonuje Wykonawca po jego zakończeniu, w tym po zakończeniu odbiorów częściowych wszystkich instalacji solarnych.

- W odniesieniu do poszczególnych instalacji solarnych w podziale w zależności od ilości kolektorów w instalacji do zgłoszenia Wykonawca dołącza wykaz (zestawienie) wszystkich protokołów odbiorów częściowych.

- Odbioru ostatecznego dokonuje powołana przez Zamawiającego komisja, z udziałem umocowanego przedstawiciela (umocowanych przedstawicieli) Wykonawcy.

- Załącznikami do protokołu odbioru końcowego są protokoły odbiorów częściowych wraz z dołączoną do nich dokumentacją.

- Rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia.

- Zakończenie czynności odbiorowych nastąpi w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia, z uwzględnieniem ust.8. Oznacza to, że Wykonawca ma świadomość, iż aby dotrzymać terminów wykonania umowy określonych w § 8 ust.1 pkt 2 powinien dokonać zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru ostatecznego nie później niż 14 dni przed upływem odpowiednio tych terminów.

- W przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie odbioru niemożliwych do usunięcia w czasie trwania czynności odbiorowych komisja odbiorowa przerwie czynności odbiorowe i odmówi dokonania odbioru. Po usunięciu wad przedmiot odbioru podlega ponownemu zgłoszeniu do odbioru.

- Data podpisania protokołu odbioru przedmiotu odbioru bez uwag jest uznawana za dzień wykonania przedmiotu umowy.

§16 Odbiory pogwarancyjne

1   Odbiory pogwarancyjne zostaną przeprowadzone pomiędzy 60, a 30 dniem przed upływem okresu na jaki została udzielona gwarancja jakości.

- Przeglądy pogwarancyjne będą przeprowadzone zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego. Harmonogram powinien być przekazany Zamawiającemu do jego akceptacji na co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem czynności odbiorowych.

- Jeżeli Wykonawca nie przedstawi w odpowiednim czasie harmonogramu do akceptacji Zamawiającemu lub harmonogram z przyczyn obiektywnych nie będzie mógł być zaakceptowany przez Zamawiającego, to harmonogram odbiorów pogwarancyjnych zostanie ustalony przez Zamawiającego.

- Przeprowadzenie odbiorów pogwarancyjnych wymaga przygotowania przez Wykonawcę dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych przeglądów serwisowych (okresowych wymian czynnika grzewczego) i wad zgłoszonych w okresie gwarancji jakości z potwierdzeniami ich usunięcia, w tym także dokumentacji powykonawczej w zakresie dokonanych napraw lub zmian wprowadzonych w tym okresie.

- Z czynności odbiorów pogwarancyjnych będą spisane protokoły zawierające wszelkie ustalenia dokonane w ich toku.

§17 Gwarancja jakości i rękojmia za wady

1.	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości w zakresie obejmującym cały przedmiot umowy, w tym na:

1) na wykonane roboty montażowe min. …………………….. m-cy,

2) na urządzenia (kolektory słoneczne, pompy ciepła, zestawy montażowe i przyłączeniowe, zbiorniki solarne, pozostały asortyment) min. ………………………… m-cy.

- Niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne zgodnie z Kodeksem cywilnym, przy czym strony rozszerzają okres rękojmi, tak jak dla okresów gwarancji jakości zgodnie z ust.1.

- Okresy gwarancji jakości i rękojmi za wady rozpoczynają się od dnia podpisania protokołu odbioru ostatecznego (bez uwag) w zakresie odrębnie dla każdej instalacji solarnej.

- Po upływie pięciu lat od daty podpisania protokołu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy bez uwag, uprawnienia z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady Zamawiający może przenieść na właścicieli nieruchomości, którzy w tym czasie staną się właścicielami instalacji solarnych, lub ich następców prawnych. Na cesję w tym zakresie Wykonawca nieodwołalnie wyraża swoją zgodę.

- Umowa stanowi dokument gwarancyjny bez konieczności składania dodatkowego dokumentu na okoliczność gwarancji.

- Wyłączenie zobowiązań wynikających z gwarancji jakości w przypadku instalacji solarnych nie obejmuje zwolnienia Wykonawcy z gwarancji jakości w przypadku wad powstałych na skutek:

1) zaników napięcia,

- obciążenia kolektorów słonecznych śniegiem,

- gradobicia,

- braku odbioru ciepła (poboru ciepłej wody użytkowej).

7.	Gwarancja jakości udzielona przez Wykonawcę obejmuje:

- przeprowadzanie na własny koszt przeglądów serwisowych,

- dokonanie odbiorów pogwarancyjnych, o których mowa § 16 umowy,

- usuwanie wszelkich wad fizycznych ujawnionych w okresie gwarancji, w tym naprawę lub wymianę rzeczy wadliwej objętej przedmiotem umowy na wolną od wad.

- Wszelkie koszty związane z wykonywaniem obowiązków gwarancyjnych ponosi Wykonawca, z wyłączeniem kosztu zakupu czynnika grzewczego (roztworu glikolu) wymienianego okresowo w ramach przeglądów serwisowych, który ponosi właściciel nieruchomości.

- Wykonawca przeprowadza przeglądy serwisowe z ustaloną przez Niego częstotliwością. W okresie gwarancji, o którym mowa w ust.1 pkt 2, częstotliwość powinna być dostosowana do terminów okresowej wymiany czynnika grzewczego (roztworu glikolu).

- Po upływie okresu gwarancji, o którym w ust.1 pkt 2, do obowiązków Wykonawcy nie należy wymiana czynnika grzewczego (roztworu glikolu).

- O terminie (data i godzina) dokonania przeglądu serwisowego Wykonawca powiadamia Zamawiającego oraz właściciela nieruchomości faksem, drogą elektroniczną lub pisemnie oraz telefonicznie, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem (2 dni roboczych).

- Z przeprowadzenia przeglądu serwisowego Wykonawca sporządza stosowny protokół, który podpisuje właściciel nieruchomości.

- Protokół, o którym mowa w ust.12 lub jego kopia, poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, podlega niezwłocznie po jego sporządzeniu przekazaniu Zamawiającemu.

- Wykonawca na skutek zgłoszenia wady przez Zamawiającego albo ujawnienia wady w czasie przeglądów serwisowych oraz pogwarancyjnych podejmie niezwłocznie działania w celu usunięcia wady.

15.	Zamawiający ma prawo wyznaczyć termin na usunięcie wady przez Wykonawcę, z tym, że wyznaczony nie może być krótszy niż 3 dni robocze od przekazania Wykonawcy powiadomienia przez Zamawiającego.

16. Jeżeli wada stwarza zagrożenie dla środowiska, bezpieczeństwa osób korzystających z instalacji solarnej. Wykonawca ma obowiązek bezzwłocznego wykonania stosownych zabezpieczeń i usunięcia wady - wykonanie tych czynności powinno nastąpić nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia doręczenia powiadomienia.

17.	Usunięcie wady uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez Zamawiającego lub właściciela nieruchomości stosownego protokołu sporządzonego przez Wykonawcę.

18.	W przypadku niezachowania terminów, o których mowa w ust.15 i 16, Zamawiający naliczy kary umowne zgodnie z § 19 ust 1 pkt 8.

19.	Jeżeli opóźnienie w odniesieniu do terminów, o których mowa w ust15 i 18, przekroczy 14 dni, Zamawiający ma prawo według swojego wyboru naliczać dalej karę, o której mowa w ust.18, albo zlecić usunięcie usunąć wady lub wykonanie zabezpieczeń na koszt Wykonawcy, w tym z wykorzystaniem kwoty pozostawionej na zabezpieczenie roszczeń z tym rękojmi za wady, z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji jakości lub rękojmi za wady.

20.	Okres gwarancji wydłuża się o okres pomiędzy datą otrzymania powiadomienia od Zamawiającego, a datą usunięcia wady ujętą w protokole, o którym mowa w ust.17.

21 Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych materiałów i urządzeń 
o parametrach nie gorszych niż uszkodzone.

22.Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad ze względu na koszty z tym związane.

23.	Roszczenia z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady przysługują także po terminach upływu okresów, o których mowa w ust.1, jeżeli wady były zgłoszone przed upływem tych terminów.

- W przypadku likwidacji firmy Wykonawcy w okresie rękojmi za wady koszty wykonywania przeglądów serwisowych oraz usuwania wad będą pokrywane z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 18.

- W przypadku odstąpienia od umowy w części, gwarancja jakości i rękojmi za wady obowiązuje w stosunku do zakresu przedmiotu umowy objętego dokonanymi odbiorami częściowymi.

- Zamawiający zgłasza Wykonawcy wadę telefonicznie na nr	oraz potwierdza zgłoszenie faksem na nr ............... lub e-mailem na adres …………………………………………………………………………………..

27.	Wykonawca potwierdza przyjęcie zgłoszenia telefonicznie na nr	,	oraz faksem na nr lub e-mailem na adres 	 .

28.	Zgłoszenie, o którym mowa w ust.26 jest skuteczne, jeżeli kontakt telefoniczny nie dojdzie do skutku, a Zamawiający wyśle zgłoszenie faksem na numer wskazany w ust.27 lub e-mailem na adres także tam wskazany, chociażby Zamawiający nie otrzyma! w tym zakresie potwierdzenia Wykonawcy.

29.	Zgłoszenie, o którym mowa w ust.28 powinno zawierać następujące informacje: datę zgłoszenia, wyszczególnienie w zakresie adresu budynku, którego dotyczy zgłoszenie oraz opis wady.

30. 	Niezwłocznie po usunięciu wady Wykonawca informuje Zamawiającego telefonicznie na nr ……………………oraz faksem na nr …….... lub e-mailem na adres:

31 Protokół, o którym mowa w ust.17, lub jego kopia, poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, podlega niezwłocznie po jego sporządzeniu przekazaniu Zamawiającemu.

32.	Korespondencję na piśmie Strony przesyłają pod adres:

- Zamawiający: Urząd Gminy w Jednorożcu ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec

- Wykonawca: 		..........................................................................................

- O zmianach numerów telefonów i faksów oraz adresów, wymienionych w ust.27, 28, 30 i 32 Strony obowiązane są informować się niezwłocznie.

- W przypadku braku poinformowania którejkolwiek ze Stron o zmianach, zgodnie z ust.33, korespondencję wysłaną pod ostatnio znany adres uważa się za skutecznie doręczoną.

§18 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę: ……………………….. zł (słownie: …………………………………………).

- Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy przeznaczone jest na:

- 30% na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady;

- 70% na zabezpieczenie zgodnego z Umową wykonania robót.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust.1 zostanie zwolnione w terminach i na zasadach określonych w art.151 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Jeżeli w toku realizacji przedmiotu Umowy ustalona w ( 9 wartość przedmiotu Umowy ulegnie zwiększeniu, zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy zwiększyć odpowiednio.

§19 Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za odstąpienie w całości lub w części od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9.

- w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy - 1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9;

3) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy - 0,001% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9, za każdy dzień zwłoki;

- za nie przedłożenie do zaakceptowania przez Zamawiającego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w§9;

- za nie przedłożenie Zamawiającemu kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9;

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, stosownie do § 6 ust.5 - 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9;

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminów, o których mowa w § 8 ust, 1 pkt 1 i 2 - 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 za każdy dzień opóźnienia;

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady - 0,01% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9, za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminów, o których mowa w§ 17 ust.15 lub 16.

- Kary umowne naliczone zgodnie z ust.1 pkt 1 - 7 mogą być potracone z wynagrodzenia Wykonawcy - z należności wykazanej w fakturze (fakturach), a w przypadku braku należności Wykonawcy w formie wynagrodzenia, Wykonawca zapłaci karę w terminie 14 dni od dnia otrzymania stosownego wezwania od Zamawiającego.

- Kary umowne naliczone zgodnie z ust.1 pkt 8 Wykonawca zapłaci w terminie 14 dni od dnia otrzymania stosownego wezwania od Zamawiającego.

- Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, jeżeli szkoda w odniesieniu do podstawy naliczenia kary umownej przewyższy wysokość tej kary.

§20 Naruszenie warunków umowy

- Każda ze Stron dopuszcza się naruszenia warunków umowy, jeżeli nie wykonuje swoich zobowiązań wynikających z umowy.

- Zarzuty dotyczące naruszenia warunków umowy Strony przekazują sobie wzajemnie z zachowaniem formy pisemnej.

- Odpowiedź na zarzuty powinna być udzielone nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przedmiotowego zarzutu na piśmie.

§21 Odstąpienie od umowy

1. Niezależnie od uprawnień wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązujących, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, według jego wyboru: w całości bądź w części, w przypadku:

- zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym;

- nie rozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji przedmiotu umowy w terminie zgodnym z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 8 ust.2;

- opóźnienia Wykonawcy w wykonywaniu przedmiotu umowy ponad 30 dni w stosunku do terminów określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 8 ust.2;

4) realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy niezgodnie z umową, pomimo wezwania Wykonawcy do należytego wykonywania umowy i bezskutecznego upływu terminu ujętego w wezwaniu;

5) konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w § 11 ust.6;

6)   konieczności   dokonania   bezpośrednich   zapłat   podwykonawcy   lub   dalszemu

podwykonawcy na sumę większą niż 5% wynagrodzenia, o którym mowa w§ 9;

7)   braku ubezpieczenia Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej, o którym w § 4 ust 15;

8)   ogłoszenia likwidacji firmy Wykonawcy lub zakończenia w innej formie działalności Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy w okolicznościach wymienionych w ust.1 pkt 1 może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o tych okolicznościach -zgodnie z art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.). Odstąpienie od umowy w okolicznościach wymienionych w ust.1 pkt 2 - 4 i pkt 7 - 8 może nastąpić w terminie 40 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o tych okolicznościach.

- Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 1 pkt 2 - 8 jest traktowane jako odstąpienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Uznaje się, że Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy, o której mowa w ust 1 pkt 2, jeżeli w terminie 30 dni od upływu terminu, o którym mowa w § 8 ust.1 pkt 1, nie przekaże Zamawiającemu, zgodnie z § 4 ust 1 pkt 8, dokumentacji projektowej dla co najmniej 25 instalacji solarnych.

- Za opóźnienie Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w ust 1 pkt 3, będzie uznane opóźnienie w dokonaniu odbiorów częściowych wszystkich instalacji solarnych danego rodzaju wskazanego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 8, przewidzianych do montażu na terenie,  w stosunku do terminów wskazanych w tymże harmonogramie.

- Strony zgodnie ustalają, że w przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z:

- ust.1 pkt 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego w zakresie wykonanym z tytułu wykonania części umowy,

- w ust.1 pkt 2, Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu lub odszkodowanie.

§22 Zmiana umowy

1 Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą Stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany, z zastrzeżeniem ust. 4.

2. Niedopuszczalna jest jednak, pod rygorem nieważności, zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień umowy w następujących przypadkach:

1) w zakresie wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust.1 - w razie konieczności zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) w odniesieniu do poszczególnych budynków objętych przedmiotem umowy i stawek wykazanych w § 9 ust.2, na podstawie ustawy lub indywidualnej interpretacji Ministra Finansów - wynagrodzenie zostanie zmienione (zwiększone lub zmniejszone) odpowiednio w zakresie dotyczącym wysokości podatku od towarów i usług (VAT) oraz stosowna zmiana zostanie dokonana w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 8 ust.2;

2) w zakresie harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa w § 8 ust.2 dopuszcza się, na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego w czasie realizacji przedmiotu umowy w zakresie dotyczącym fakturowania częściowego w odniesieniu do poszczególnych wartości wykazanych do fakturowania - pod warunkiem, że taka zmiana nie może być niekorzystna dla Zamawiającego;

3) w zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy związanego z przedłużającą się procedurą uzyskania stosownych zezwoleń, pozwoleń i uzgodnień. Do wykonawcy należy udowodnienie, że opóźnienia nie są z winy wykonawcy.

4.	Nie uznaje się za zmiany istotne, zmian wynikających z:

  - wskazania przez Zamawiającego innych budynków do wykonania instalacji solarnych, jako zamiennych, stosownie do § 1 ust.7 umowy;

  - zmian w zakresie rzeczowym umowy - w razie możliwości zastąpienia rozwiązań, rozwiązaniami nowocześniejszymi lub uzasadnionej względami technicznymi potrzeby wprowadzenia zmian w zakresie sposobu wykonania instalacji solarnych, uzgodnionych przez Strony umowy, pod warunkiem, że zmiany te nie spowodują zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust.1 oraz terminów wykonania przedmiotu umowy.

§23 Cesja

Cesja na rzecz osoby trzeciej wierzytelności przysługujących Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu umowy może nastąpić jedynie za uprzednią pisemną pod rygorem nieważności zgodą Zamawiającego.

§24 Postanowienia końcowe

1. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy Strony zobowiązują się rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności osiągnięcia kompromisu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2.	W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907, z późn.zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.1409) oraz innych obowiązujących ustaw.

3.	Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 egzemplarze otrzymuje Zamawiający i 1 egzemplarz Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY	WYKONAWCA