Załącznik nr 2 do przetargu
SZCZEGÓŁOWY OPIS LOKALU ORAZ WYPOSAŻENIA
Wykaz pomieszczeń przeznaczonych do wynajmu na świadczenia usług stomatologicznych
        Lokal nr. 2
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia w m2
1.	Gabinet stomatologiczny nr 2	23,10 m2
	Części wspólne
1	Pomieszczenie socjalne	15,77 m2
2	Korytarz	87,04 m2
3	Łazienka pacjentów	2,69 m2
4	Łazienka personelu	4,67 m2
5	Łazienka niepełnosprawnych	5,42 m2
Razem		115,59 m2

Wykaz wyposażenia gabinetu stomatologicznego nr 2
1.	Autoklaw z wbudowana drukarką marki Newmed Kronos B18 (nr seryjny KRB18A0277) wraz z certyfikatem próby, instrukcją obsługi, oprogramowaniem;
2.	Unit stomatologiczny z fotelem marki Foshan Core Deep Medical Aparatus Co., model Luxorious ST-3604 (nr seryjny 2437), asystorem i krzesełkiem stomatologicznym wraz z instrukcją obsługi i kartą gwarancyjną dla: / Unitu ( nr seryjny 2437 ), / Kompresora ECO1 (JYK35), / Skalera piezoelektrycznego , / Ssaka stomatologicznego, / Szybkozłączki NSK model PTL-CL-LED (nr fabryczny OKZ00377), / Turbiny ze światłem Led, NSK typ M600L (nr fabryczny OLY00341, OLY00545), / Kątnicy ze światłem do mikrosilnika 1:1, NSK typ M25L ( nr fabryczny OLY00173), / Mikrosilnika bezszczotkowego elektrycznego ze światłem Led NSK typ NLX (nr fabryczny 00600039),
3.	Aparat RTG marki GENDEX model EXPERT DC75 WW EXPERT DC marki GENDEX ; / ( nr seryjny 2000937) wraz z instrukcją obsługi i kartą gwarancyjną;
4.	Destylator do wody marki KBE wraz z deklaracją zgodności i instrukcją obsługi zawierającą warunki gwarancji;
5.	Zgrzewarka elektroniczna marki EURONDA model EUROSEAL 2001 PLUS (nr seryjny EDH101548) wraz z deklaracją zgodności i instrukcją obsługi;
6.	Wstrząsarka do amalgamatu marki KBE (nr seryjny 212103653) wraz z instrukcją użytkowania zawierającą warunki gwarancji;
7.	Lampa polimeryzacyjna marki Foshan Coxo Medical Instrument Co. Model DB 686 MOCHA (nr seryjny 0310JG01) wraz z deklaracją zgodności i instrukcją obsługi zawierającą warunki gwarancji