**UCHWAŁA NR SOK.0007.79.2021**

**RADY GMINY JEDNOROŻEC**

**z dnia 30 listopada 2021 roku**

**w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków**

**na terenie gminy Jednorożec**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 poz. 1372 ze zm.) w związku z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028.), po pozytywnym zaopiniowaniu przez organ regulacyjny - Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Rada Gminy Jednorożec uchwala, co następuje:

**§1.**

Przyjmuje się Regulamin dostarczania wody i odprowadzaniaściekówna terenie gminy Jednorożec, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

**§2.**

Zobowiązuje się PrzewodniczącegoRady Gminy Jednorożec do przekazaniaregulaminu, o którym mowa w § 1 organowi regulacyjnemu - Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

**§3.**

Traci moc Uchwała Nr SOK.0007.160.2020 Rady Gminy Jednorożec z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Jednorożec.

**§ 4.**

Uchwaławchodzi wżyciepo upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Przewodniczący Rady Gminy Jednorożec**

**/-/ Cezary Wójcik**

Załącznik do Uchwały Nr SOK.0007.79.2021r.

Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 listopada 2021 r.

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW  
W GMINIE JEDNOROŻEC

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

1. Niniejszy regulamin opracowano na podstawie art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2020 poz. 2028) zwanej dalej „ustawą”.
2. Celem regulaminu jest określenie poziomu usług przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zwane dalej „Przedsiębiorstwem” na terenie gminy Jednorożec w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz praw i obowiązków odbiorców usług.
3. Przedsiębiorstwo wykonuje działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę   
   i odprowadzania ścieków w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

Rozdział II

Minimalny poziom usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

§2

Dostawa wody

1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnienia następującego minimalnego poziomu świadczonych usług:

1) Zapewnić należytą jakość dostarczanej wody przeznaczanej do spożycia przez ludzi określoną w obowiązujących przepisach i o parametrach nie przekraczających wymienionych niżej wartości:

a) mętność - 1,0 NTU;

b) barwa – akceptowana przez konsumentow i bez nieprawidłowych zmian;

c) zapach – akceptowany przez konsumentow i bez nieprawidłowych zmian;

d) smak – akceptowany przez konsumentow i bez nieprawidłowych zmian;

e) pH – 6,5- 9,5;

f) twardość - 60- 500 mg/l;

g) azotyny - 0,50 mg/l;

h) azotany - 50 mg/l;

i) chlorki - 250 mg/l;

j) przewodność elektryczna właściwa w 25oC -2500μS/cm.

2) zapewnić realizację dostaw wody w minimalnej ilości 0,12m3/dobę/mieszkańca;

3) Zapewnienia dostawy wody pod ciśnieniem nie mniejszym niż 0,05MPa (0,5 bara) i nie większym niż 0,6 MPa (6 barów) na wylocie zaworu głównego za wodomierzem głównym;

4) Utrzymania i prawidłowego funkcjonowania sieci wodociągowej;

5) Dotrzymania ciągłości i niezawodności dostaw wody z urządzeń wodociągowych;

6) Ustalenia i wydawania warunków technicznych podmiotom zainteresowanym podłączeniem do sieci wodociągowej;

7) Budowy urządzeń wodociągowych w zakresie wynikającym z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego;

8) Zakupu, zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego, po dokonaniu odbioru technicznego przyłącza wodociągowego potwierdzonego stosownym protokołem, podpisanie umowy z odbiorcą usług.

1. Przedsiębiorstwo ma prawo:

1) Dokonywać kontroli przyłącza wodociągowego od sieci wodociągowej do zaworu znajdującego się za wodomierzem głównym włącznie;

2) Wstępu na teren nieruchomości lub do pomieszczeń Odbiorcy usług, w celu przeprowadzenia kontroli wodomierza głównego, urządzenia pomiarowego lub wodomierzy zainstalowanych na sieci lub instalacji wewnętrznej, dokonywania odczytów wskazań przeprowadzenia badań, pomiarów, przeglądów i napraw urządzeń będących w posiadaniu Dostawcy.

1. Pracownicy przedsiębiorstwa mogą wykonywać w/w czynności na podstawie pisemnego upoważnienia, które okazują na żądanie Odbiorcy usług.

§3

Odbiór ścieków

1. Przedsiębiorstwo ma obowiązek:
2. przyjmowania do sieci kanalizacyjnej ścieki komunalne od odbiorców na podstawie zawartej z nimi umowy, w ilości co najmniej 0,1 m 3 na dobę (36m3 rocznie),   
   a w szczególności zapewnić nieprzerwany odbiór ścieków,
3. zapewnienia prawidłowej eksploatacji sieci kanalizacyjnej będącej w jego posiadaniu,
4. wydawania warunków technicznych niezbędnych do podłączenia się do sieci kanalizacyjnej będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa,
5. kontrolowania odprowadzanych ścieków pod względem ich zgodności z pozwoleniem wodno- prawnym, z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska oraz sygnalizować właściwym władzom o wszelkich zagrożeniach spowodowanych przez odbiorcę usług na skutek przekroczenia właściwych norm,
6. określania jakości dostarczanych ścieków na pierwszej studzience licząc od strony sieci lub w przypadku jej braku - od granicy nieruchomości.
7. Przedsiębiorstwo ma prawo kontrolować prawidłowość realizacji robót zgodnie   
   z wydanymi przez nie warunkami technicznymi.
8. Odbiorca ścieków zapewnia w szczególności:
9. powiadomienie Przedsiębiorstwa o posiadanych własnych ujęciach wody w celu umożliwienia prawidłowego obliczenia należności za odbiór ścieków,
10. stosowanie takich rozwiązań technicznych, które uniemożliwiają bezpośrednie połączenia instalacji wodociągowej z instalacją kanalizacyjną.
11. Jeżeli istnieje zagrożenie prawidłowego funkcjonowania sieci kanalizacyjnej na skutek zrzutu ścieków przekraczających dopuszczalne ładunki, Przedsiębiorstwo ma prawo żądać zastosowania niezbędnych urządzeń podczyszczających jak również może dokonać natychmiastowego zamknięcia przyłącza.

Rozdział III

Warunki i tryb zawierania i rozwiązywania umów z odbiorcami

§4

1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z osobą, której nieruchomość została podłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.
2. Umowa, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności postanowienia dotyczące:
3. ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz warunków ich świadczenia;
4. sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń;
5. praw i obowiązków stron umowy;
6. warunków usuwania awarii przyłączy wodociągowych lub przyłączy kanalizacyjnych będących w posiadaniu odbiorcy usług;
7. procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych;
8. ustaleń zawartych w zezwoleniu przedsiębiorstwa na prowadzenie działalności   
   w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków;
9. okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia.
10. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udostępnia zainteresowanym wzór wniosku o zawarcie umowy.
11. Wzór, o którym mowa w ust. 3, określa dane identyfikacyjne wnioskodawcy oraz elementy przedmiotowo istotne, w szczególności określenie ilości i jakości świadczonych usług.
12. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust 1, wnioskodawca przedstawia Przedsiębiorstwu :
13. dokument określający aktualny stan prawny nieruchomości,
14. w przypadku osób prawnych, przedsiębiorców i instytucji - odpis z właściwego rejestru wskazujący na sposób reprezentacji podmiotu.

6. W przypadku korzystania z nieuregulowanego stanu prawnego, wnioskodawca określa swój status do zajmowanej nieruchomości w formie oświadczenia.

7. Podpisanie umowy z odbiorcą wody lub dostawcą ścieków następuje po spełnieniu technicznych warunków przyłączenia określonych przez Przedsiębiorstwo.

Rozdział IV

Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

§5

1. Rozliczenia z Odbiorcami usług za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są przez Przedsiębiorstwo na podstawie aktualnego Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. z 2020 r. poz. 2028).
2. W rozliczeniach, strony Umowy obowiązane są stosować aktualnie obowiązującą taryfę zatwierdzoną w drodze decyzji przez organ regulacyjny, bez konieczności zmiany Umowy.
3. W przypadku, gdy zmiana cen i stawek opłat następuje w okresie między odczytami, ilość

pobranej wody lub odprowadzenia ścieków ustala się na podstawie średniodobowego zużycia wody lub odprowadzonych ścieków w okresie rozliczeniowym, w którym nastąpiła zmiana taryfy, w sposób proporcjonalny do upływu czasu.

1. Strony określają w Umowie okres rozliczeniowy oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty jak również sposób uiszczania opłat.
2. Wniesienie przez odbiorcę reklamacji, co do wysokości faktury, nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności.
3. Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego, a w przypadku jego braku w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, określone w rozporządzeniu właściwego ministra. Ilość odprowadzonych ścieków określa się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych, a w przypadku ich braku, jako równa ilości wody pobranej lub określonej w umowie.
4. W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadku, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt Odbiorcy usług.
5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem nieprawidłowego działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza.

Rozdział V

Warunki przyłączania do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

§6

1. Przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej następuje po spełnieniu technicznych warunków przyłączenia, określonych przez przedsiębiorstwo zwanych dalej warunkami przyłączenia;

2. Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej może występować osoba, której nieruchomość ma być przyłączona do sieci, posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, albo osoba która korzysta z nieruchomości, albo osoba która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 zawiera:

1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci;

2) wskazanie lokalizacji nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci,   
w tym jego adres i numer działki ewidencyjnej, na której się znajduje;

3) informacje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci;

4) określenie dobowego zapotrzebowania na wodę z podziałem na wodę do celów bytowych, technologicznych, przeciwpożarowych oraz innych, z uwzględnieniem przepływów średniodobowych i maksymalnych godzinowych oraz wielkości ładunku zanieczyszczeń;

5) określenie ilości i jakości odprowadzanych ścieków z podziałem na ścieki bytowe

i przemysłowe;

6) plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku

do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, oraz innych obiektów i urządzeń

uzbrojenia terenu i sieci.

4. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 2 i 3, przedsiębiorstwo sporządza i udostępnia   
w swojej siedzibie oraz na swojej stronie internetowej.

5. W przypadku gdy przedmiotem wniosku o wydanie warunków przyłączenia jest budowa urządzeń wodociągowych lub/i kanalizacyjnych, Przedsiębiorstwo opracowuje warunki techniczne wraz z informacją dotyczącą możliwości świadczenia usług, w tym budowy infrastruktury i przekazuje ją wraz z wnioskiem do Gminy, celem przygotowania przez Gminę umowy z wnioskodawcą w zakresie budowy urządzeń i/lub sieci.

§ 7

1. Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej lub/i kanalizacyjnej wydawane są   
w terminie:

1) 21 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej;

2) 45 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci,

3) W przypadku skomplikowanego charakteru wydania warunków przyłączenia, w tym

konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego, termin   
o którym mowa w pkt 1) i 2) może ulec przedłużeniu odpowiednio o kolejne 21 albo 45 dni.

2. Warunki przyłączenia ważne są dwa lata.

3. Warunki przyłączenia określają, co najmniej:

1) miejsce i sposób przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej z instalacjami odbiorcy;

2) maksymalne dobowe i godzinowe oraz średnie dobowe zapotrzebowanie na pobór wody;

3) miejsce zainstalowania wodomierza głównego;

4) minimalne ciśnienie wody w pobliżu nieruchomości;

5) dopuszczalną ilość i jakość odprowadzanych ścieków;

6) wymagania wynikające z przepisów prawa budowlanego lub innych przepisów;

7) termin ważności warunków przyłączenia.

Rozdział VI

Warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług

wodociągowo-kanalizacyjnych

§8

1. Dostęp do usług zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzenia ścieków uzależniony jest od:

1) posiadania sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej zlokalizowanej na wysokości

nieruchomości wskazanej we wniosku,

2) posiadania możliwości przyłączenia w sposób nie powodujący pogorszenia jakości

świadczonych usług, lub uniemożliwiający zachowanie minimalnego poziomu świadczonych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla pozostałych odbiorców,

3) technologii dostarczania wody i odprowadzania ścieków, przez co rozumie się faktyczne

możliwości pozyskania przez Przedsiębiorstwo wody nadającej się do spożycia przez ludzi

(wydajność źródeł wody, przepustowość stacji uzdatniania wody i skuteczność technologii

uzdatniania), możliwość oczyszczania ścieków (przepustowość oczyszczalni i skuteczność

zastosowanej technologii oczyszczania ścieków i zagospodarowania osadów), a także

możliwości techniczne dotyczące układów sieci dystrybucji wody, oraz odbioru i przesyłu

(w tym przepompowywania) ścieków,

4) stanu technicznego urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

2. W przypadku, w którym Przedsiębiorstwo odmówi wydania warunków przyłączenia

nieruchomości do sieci jest ono obowiązane przesłać podmiotowi ubiegającemu się   
o przyłączenie do sieci pisemną odmowę wraz z uzasadnieniem.

3. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia nieruchomości do sieci, jeśli przyłącze zostało wykonane bez uzyskania warunków przyłączenia, bądź zostało wykonane   
niezgodnie z wydanymi warunkami i/lub uzgodnionym planem sytuacyjnym.

4. Ustala się następujące warunki techniczne określające możliwość dostępu do usług   
wodociągowo-kanalizacyjnych:

1) minimalna średnica przyłącza wodociągowego wynosi 32 mm, a minimalna średnica   
przyłącza kanalizacyjnego w przypadku sieci grawitacyjnej wynosi 150 mm, natomiast   
w przypadku sieci ciśnieniowej wynosi 40 mm.

2) w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca włączenia przyłącza wodociągowego do sieci,   
należy zapewnić zasuwę odcinającą, a obudowę zasuwy należy wyposażyć w skrzynkę uliczną;

3) odbiorca usług zobowiązany jest zakończyć przyłącze wodociągowe podejściem

wodomierzowym służącym do zamontowania wodomierza głównego;

4) przebieg i zagłębienie przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego należy prowadzić

możliwie najkrótszą, bezkolizyjną trasą, z jak najmniejszą ilością załamań z uwzględnieniem strefy przemarzania gruntu, lub z zapewnieniem zabezpieczenia przed przemarzaniem;

5) w przypadku instalacji kanalizacyjnych, z których nie jest możliwe grawitacyjne odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej, należy zastosować przepompownię, która pozostanie w eksploatacji odbiorcy usług;

6) odbiorca usług zobowiązany jest zapewnić możliwość dostępu do studni wodomierzowej, lub studni rewizyjnej na przyłączu kanalizacyjnym;

7) w zestawie wodomierza głównego od strony instalacji wewnętrznej, odbiorca usług

zobowiązany jest zastosować zabezpieczenie uniemożliwiające wtórne zanieczyszczenie wody zgodnie z wymaganiami dla przepływów zwrotnych, określonymi w Polskiej Normie dotyczącej projektowania instalacji wodociągowych;

§ 9

1. Realizację budowy przyłącza do sieci wodociągowej, lub/i kanalizacyjnej wraz z armaturą i uzbrojeniem, budowy studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i/lub urządzenia pomiarowego, zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

2. Koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego pokrywa przedsiębiorstwo, a urządzenia pomiarowego odbiorca usług.

3. Potencjalni odbiorcy usług mogą uzyskać informacje dotyczące możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych bezpośrednio w siedzibie Przedsiębiorstwa, które   
udostępnia nieodpłatnie niniejszy regulamin, projekty umów oraz wieloletni plan rozwoju   
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

Rozdział VII

Sposób dokonywania odbioru przez Przedsiębiorstwo wykonanych przyłączy wodociągowo- kanalizacyjnych

§10

1. Odbiorca usług przed przystąpieniem do wykonania przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego ma obowiązek spełnienia wymagań określonych obowiązującymi przepisami prawa.
2. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydawanymi przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej oraz z projektem przyłącza.
3. Określone w warunkach przyłączenia próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzone przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.
4. Odbiór wykonywany jest przed zasypaniem przyłącza. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu zakryciu należy zgłaszać do odbioru przed zasypaniem.
5. Po zakończeniu prac odbiorca usług zgłasza wykonanie przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego do odbioru technicznego.
6. Przedsiębiorstwo dokonuje odbioru technicznego wykonanego przyłącza w formie protokołu odbioru, celem stwierdzenia czy zostały spełnione warunki techniczne.
7. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać, co najmniej:
8. datę odbioru,
9. przedmiot odbioru z wyszczególnieniem przeznaczenia przyłącza (rodzaju: wodociągowe, kanalizacyjne), średnicy, materiałów i długości, rodzaj odprowadzonych ścieków dla przyłącza kanalizacyjnego,
10. skład komisji, w tym: wykonawcę i użytkownika,
11. numer ewidencyjny działki oraz w przypadku występowania adres nieruchomości, do której wykonano podłączenie,
12. podpisy członków komisji.
13. Protokół odbioru technicznego stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia i jego podpisanie przez strony upoważnia Odbiorcę do złożenia pisemnego wniosku o zawarcie Umowy.
14. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma prawo odmówić odbioru przyłącza, jeżeli zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej oraz z projektem przyłącza.

Rozdział VIII

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków

§11

1. Wystąpienie przerwy w dostawie wody lub odbiorze ścieków może mieć miejsce   
   w przypadku awarii lub planowanych prac konserwacyjno-remontowych.
2. Przedsiębiorstwo informuje odbiorców usług o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody lub przewidywanym obniżeniu jej jakości oraz utrudnieniach w odprowadzaniu ścieków poprzez komunikaty na stronie internetowej gminy, tablice informacyjne lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej na 2 dni przed ich planowanym terminem.
3. W przypadkach wystąpienia ograniczeń bądź niedoboru dostarczanej wody z przyczyn, o których mowa w ust. 1 przez okres dłuższy niż 12 godzin, przedsiębiorstwo zobowiązane jest zapewnić zastępcze punkty poboru wody oraz poinformować odbiorców usług o ich lokalizacji.

§12

1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli:

1) przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa;

2) odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty;

3) jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego;

4) został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, które odcięło dostawę wody z przyczyny, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jest obowiązane do równoczesnego udostępnienia zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformowania o możliwościach korzystania z tego punktu.

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne o zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz o miejscach i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru wody zawiadamia powiatowego inspektora sanitarnego, wójta oraz odbiorcę usług co najmniej na 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

Rozdział IX

Standardy obsługi odbiorców usług, w tym załatwianie reklamacji oraz wymiany informacji  
dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków

§13

1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do udzielania na żądanie odbiorców usług informacji w związku z nieutrzymaniem ciągłości usług, nie później niż w ciągu:
2. 12 godzin, na telefoniczne żądanie określenia przewidywanego terminu przerw i zakłóceń w świadczenie usług,
3. 7 dni, na pisemne żądanie usunięcia przerw i zakłóceń, o których mowa w pkt 1.
4. Przedsiębiorstwo obowiązane jest zawiadomić odbiorców usług o planowanych zmianachw warunkach technicznych zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków   
   z wyprzedzeniem umożliwiającym dostosowanie instalacji do nowych warunków.

§14

1. Odbiorca usług ma prawo zgłoszenia reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za usługi.
2. Reklamacje wnoszone są na piśmie osobiście przez odbiorcę usług w siedzibie Przedsiębiorstwa lub listem poleconym.
3. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do powiadomienia odbiorcę usług o sposobie załatwienia reklamacji w terminie 14 dni od daty wpływu.

Rozdziała X

Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

§15

1. Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna z hydrantów zainstalowanych w sieci wodociągowej będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa.
2. Uprawnienia do poboru wody na cele przeciwpożarowe posiadają jednostki Straży Pożarnej biorące udział w akcji gaszenia pożaru na terenie gminy Jednorożec.
3. Uprawniona do poboru wody na cele przeciwpożarowe jednostka Straży Pożarnej, zobowiązana jest do zawiadomienia Przedsiębiorstwa, o miejscu pożaru po otrzymaniu jego zgłoszenia.
4. Za wodę zużytą na cele przeciwpożarowe Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne obciąża gminę na podstawie cen i stawek opłat ustalonych w taryfie.

§16

Warunki dostarczania przez Przedsiębiorstwo wody na cele przeciwpożarowe muszą być   
w szczególności zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.