Jednorożec, dn. 23 grudnia 2021 r.
Urząd Gminy w Jednorożcu
ul. Odrodzenia 14
06-323 Jednorożec

ZIR.6220.6.2021
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), stosownie do art. 63 ust. 1 i ust. 4, art. 64 ust. 1, art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373), zwanej dalej ustawą ooś oraz § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.
z 2019 r., poz. 1839), zwanym dalej rozporządzeniem, po rozpatrzeniu wniosku Inwestora: firmy Estigo Solar Sp. z o.o., ul. Graniczna 29 lok. 222A, 40-956 Katowice z dnia 31 maja 2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu – 14 czerwca 2021 r.), w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do
2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” planowanego do realizacji na działce nr ewid.: 1186, obręb Jednorożec, położonej w miejscowości Jednorożec, w gminie Jednorożec uwzględniając opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przasnyszu znak: PPIS-ZNS-712-19/21
z dnia 05 lipca 2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu – 08 lipca 2021 r.) zwanego dalej PPIS, opinię Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem znak: WA.ZZŚ.2.435.1.151.2021 z dnia 26 lipca 2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu – 30 lipca 2021 r.) oraz postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak: WOOŚ-I.4220.1065.2021.MWO z dnia 14 września 2021 r. zwanego dalej RDOŚ
postanawiam
1. nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” planowanego do realizacji na działce nr ewid.: 1186, obręb Jednorożec, położonej w miejscowości Jednorożec, w gminie Jednorożec;
2. ustalić zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (zwanego dalej „raportem ooś”), który powinien być zgodny z art. 66 ustawy ooś, w tym: art. 66 ust.1 pkt 2, 2a, 6, 6a, 7-9, 13, 15-20 ustawy ooś ze szczególnym uwzględnieniem:
1. opisu planowanego przedsięwzięcia obejmującego warunki użytkowania terenu w fazie realizacji i użytkowania;
2. opisu elementów środowiska przyrodniczego objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) i korytarzy ekologicznych (w tym korytarza ekologicznego o znaczeniu krajowym Lasy Przasnyskie KPnC-8A oraz korytarzy regionalnych i lokalnych), występujących w granicach obszaru objętego oddziaływaniem inwestycji;
3. wyników inwentaryzacji przyrodniczej, przez którą rozumie się zbiór badań terenowych przeprowadzonych na potrzeby scharakteryzowania elementów środowiska przyrodniczego wraz z opisem zastosowanej metodyki. Badania terenowe należy prowadzić pod kątem wyznaczenia miejsc występowania siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt podlegających ochronie. Inwentaryzacja ptaków powinna obejmować okres całego roku, tak aby określić znaczenie terenu planowanej inwestycji dla ptaków w okresie lęgowym, dyspersji polęgowej, migracji sezonowych, z uwzględnieniem miejsc odpoczynku i żerowania ptaków,
   w którym dane przedsięwzięcie ma być zlokalizowane, w tym kontrole nocne. Inwentaryzacja winna dostarczać informacji na temat listy gatunków ptaków występujących na obszarze planowanej inwestycji oraz w bezpośrednim sąsiedztwie w skali całego roku, wraz ze wskazaniem statusu (lęgowy, zalatujący z sąsiedztwa, przelotny - żerujący lub odpoczywający na powierzchni, przelotny - niezwiązany z powierzchnią, zimujący).
4. analizy wpływu inwestycji w kontekście oceny związku pomiędzy występowaniem ptaków, a siedliskami, odnosząc się do możliwości odpoczynku i żerowania w okresie koczowisk, a następnie migracji wiosennej, jesiennej, możliwości odpoczynku
   i żerowania w okresie zimowiska oraz możliwości występowania w okresie lęgowym - ocena w cyklu rocznym;
5. informacji na temat powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwziąć realizowanych, zrealizowanych lub planowanych, dla których wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz
   w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się
   w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem;
6. analizy wpływu planowanej inwestycji na elementy przyrodnicze objęte ochroną z mocy ustawy o ochronie przyrody, krajobraz oraz ciągłość korytarzy ekologicznych znajdujących się w zasięgu oddziaływania inwestycji;
7. opisu przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko przyrodnicze,
   w szczególności na formy ochrony przyrody oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych, wraz z ocenią ich skuteczności odpowiednio na etapach realizacji, eksploatacji, użytkowania lub likwidacji przedsięwzięcia;
8. przedstawienia zagadnień w formie kartograficznej i graficznej, w skali umożliwiającej analizę przedstawionych w raporcie zagadnień.

UZASADNIENIE
Wnioskiem z dnia 31 maja 2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu –14 czerwca 2021 r.) Inwestor: firma Estigo Solar Sp. z o.o., ul. Graniczna 29 lokal 222A, 40-956 Katowice zwróciła się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” planowanego do realizacji na działce nr ewid.: 1186, obręb Jednorożec, położonej w miejscowości Jednorożec
w gminie Jednorożec. Do wniosku dołączono wymagane dokumenty: kartę informacyjną przedsięwzięcia, mapę ewidencyjną terenu objętego wnioskiem, wypis z rejestru gruntów.
Wnioskowana inwestycja, stosownie do § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia zaliczona jest do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu ustalany jest w drodze postanowienia przez organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, po uprzednim zasięgnięciu opinii organu tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Dyrektora Zarządu Zlewni (zgodnie z art. 64 ustawy ooś).
Stosując się do zapisów art. 64 ustawy ooś, w dniu 29 czerwca 2021 r. Wójt Gminy Jednorożec zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przasnyszu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem z wnioskiem o wydanie opinii, co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i w przypadku takiej potrzeby, co do zakresu raportu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Ponadto obwieszczeniem znak: ZIR.6220.6.2021 z dnia 29 czerwca 2021 r. zawiadomił strony postępowania
o wszczęciu postępowania administracyjnego.
W odpowiedzi na ww. wniosek PPIS w Przasnyszu w opinii znak: PPIS-ZNS-712-19/21 z dnia
05 lipca 2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu – 08 lipca 2021 r.) stwierdził, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Następnie Dyrektor Zarządu Zlewni w Dębem pismem znak WA.ZZŚ.2.435.1.151.2021 z dnia 26 lipca 2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu – 30 lipca 2021 r.) nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia wskazując jednak na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa
w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś, z uwzględnieniem następujących elementów:
1. prace związane z realizacją przedsięwzięcia prowadzić w sposób niezagrażający środowisku gruntowo-wodnemu m.in. poprzez użycie sprzętu będącego w dobrym stanie technicznym, odpowiednią organizację prac budowlanych, magazynowanie materiałów i surowców niezbędnych do prowadzenia robót w sposób bezpieczny dla środowiska wodno-gruntowego;
2. teren inwestycji wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw.
3. w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego rekultywacji;
4. prace ziemne związane z montażem paneli fotowoltaiczne (posadowienie konstrukcji) oraz układaniem okablowania prowadzić bez konieczności prowadzenia prac odwodnieniowych;
5. na etapie realizacji przedsięwzięcia ścieki bytowe odprowadzić do szczelnych zbiorników bezodpływowych, zbiorniki systematycznie, nie dopuścić do ich przepełnienia, opróżniać przez uprawnione podmioty;
6. czyszczenie paneli fotowoltaicznych wykonywać bez użycia środków chemicznych lub
   w technologii bezwodnej;
7. zagospodarowanie wód opadowych na terenie działek inwestycji;
8. na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami;
9. pod każdym transformatorem wykonać szczelne misy;
10. w przypadku zastosowania transformatorów olejowych należy zastosować szczelne misy olejowe będące w stanie zmagazynować 120% oleju oraz substancji z akcji gaśniczej, wykonane z takich materiałów aby ciecz izolacyjna lub olej nie przedostały się do środowiska gruntowo-wodnego.
Natomiast RDOŚ w Warszawie w postanowieniu znak: WOOŚ-I.4220.1065.2021.MWO z dnia
14 września 2021 r., stwierdził, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres raportu.
Wójt Gminy Jednorożec w toku prowadzonej sprawy zważył, co następuje.
Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na „Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do
2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” planowanego do realizacji na działce nr ewid.: 1186, obręb Jednorożec, położonej w miejscowości Jednorożec w gminie Jednorożec. Z Karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że powierzchnia ww. działki wynosi ok. 4 ha. Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na gruntach rolnych – gleby orne słabe – RV oraz gleby orne najsłabsze RVI. Planowana inwestycja nie wymaga usunięcia drzew.
Z Karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika również, iż planowana instalacja ma charakter bezobsługowy. Czyszczenie paneli odbywać się będzie przy użyciu specjalnych maszyn. Środki opracowane specjalnie do czyszczenia paneli fotowoltaicznych cechują się wysoką skutecznością, są jednocześnie łagodne w stosunku do czyszczonych powierzchni i biodegradowalne, nie stanowią zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego. Inwestor dopuszcza również zastosowanie bezwodnej technologii czyszczenia paneli. Wody opadowe z terenu objętego inwestycją będą swobodnie infiltrowały do gleby. Planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane w sąsiedztwie zbiorników wód powierzchniowych. Użyte będą transformatory żywiczne – suche, które nie zawierają oleju, a w związku z tym nie istnieje możliwość wycieku oleju. Nie przewiduje się więc negatywnego wpływu na stan wód powierzchniowych i podziemnych. W trakcie eksploatacji elektrownie fotowoltaiczne nie są źródłem zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego.
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie częściowo zabudowanym. Najbliższa zabudowa znajduje się ok. 600 m od projektowanych paneli – jednak elektrownia fotowoltaiczna nie będzie generowała ponadnormatywnych uciążliwości akustycznych w trakcie eksploatacji.
Biorąc powyższe pod uwagę, po przeanalizowaniu załączonej karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz po uwzględnieniu łącznych uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, tj.: rodzaju, charakteru, usytuowania, zakresu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, w ocenie tutejszego organu realizacja przedsięwzięcia wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Organ po przeanalizowaniu dokumentów oraz uzyskaniu postanowienia i opinii pomocniczych stwierdził, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2MW, zasadne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenie raportu
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w zakresie określonym w sentencji postanowienia.
Raport oddziaływania inwestycji na środowisko należy przedłożyć w formie pisemnej –
2 egzemplarze oraz na płycie CD – ROM (plik cocx) – 2 egzemplarze.

POUCZENIE
Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Ostrołęce, za pośrednictwem Wójt Gminy Jednorożec, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Wójt Gminy Jednorożec
/Krzysztof Andrzej Iwulski/

Otrzymują:
1. firma Estigo Solar Sp. z o.o.,
2. P. Renata Koper – sołtys wsi Jednorożec,
3. tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Jednorożcu,
4. z uwagi na fakt, iż liczba stron przekroczyła 10 (art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373), postanowienie o nałożeniu raportu zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Jednorożcu, na tablicy ogłoszeń sołectwa Jednorożec (za pośrednictwem sołtysa), oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Jednorożcu,
5. a/a.

Do wiadomości:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
ul. H. Sienkiewicza 3, 00 - 015 Warszawa,
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przasnyszu
ul. Gołymińska 13, 06-300 Przasnysz,
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Dębem
Dębe, 05-140 Serock.

Wywieszono w dniu…………………………………………
Zdjęto w dniu…………………….…………………………....

Sporządziła:
Natalia Tworkowska
Tel. (29) 751-70-39