SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

TRYB PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.11 UST.8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zamawiający:

ZAMÓWIENIE:

Dostawa sprzętu fabrycznie nowego medycznego, stomatologicznego i wyposażenia na potrzeby świadczenia usług w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców gminy Jednorożec

CPV-33.19.00.00-8 Różne urządzenia i produkty medyczne,

CPV 33.12.60.00-9 Urządzenia stomatologiczne,

CPV-33.12.00.00-0 Instrumenty i urządzenia stomatologiczne i specjalistyczne.

Zatwierdził:

Wójt Gminy Jednorożec

(-) Michał Lorenc

Jednorożec, dnia 11.02.2011 r.

Gmina Jednorożec reprezentowana przez Wójta Gminy Michała Lorenca, ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec, tel. (029) 751 83 92, fax (029) 751 70 31, NIP 761-148-59-12, REGON 550667853 występująca w imieniu własnym, działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz.759 z późn.zm.), zwana dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, zaprasza do złożenia oferty w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu fabrycznie nowego medycznego, stomatologicznego i wyposażenia na potrzeby świadczenia usług w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców gminy Jednorożec.

1.	ZAMAWIAJĄCY

Gmina Jednorożec reprezentowana przez Wójta Gminy Michała Lorenca, ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec.

2.	TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

3.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1.	W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi dostawa fabrycznie nowego sprzętu medycznego, stomatologicznego i wyposażenia gabinetów w następującym asortymencie w podziale na części (pakiety):

Część I: Elektrokardiograf przenośny – szt.1:

- aparat min. trzykanałowy (wydruk w trybie 1 lub 3 kanałów),

- prędkość zapisu min. 5/25/50 mm/s,

- sygnał EKG: 12 odprowadzeń standardowych,

- wyświetlacz LCD,

- klawiatura alfanumeryczna umożliwiająca wprowadzenie danych pacjenta,

- cyfrowa filtracja zakłóceń sieciowych i zakłóceń mięśniowych,

- praca w trybie Auto lub Manuel,

- min.24 m-ce gwarancji,

- zasilanie akumulatorowe poprzez port USB, sieciowe,

- instrukcja obsługi w języku polskim.

Część II: Zestaw diagnostyczny oftalmo – otoskopowy – szt.1:

- główka otoskopu światłowodowego typu „mini”,

- główka oftalmoskopu typu „mini”,

- dwie rękojeści,

- min. 4 wzierniki wielokrotnego użytku,

- min. 10 wzierników jednorazowego użytku (rozm.2,5 I 4 mm),

- min. 3 krotne powiększenie,

- instrukcja obsługi w języku polskim,

- ładowarka z baterią akumulatorową z zaślepką umożliwiającą ładowanie,

- twarde etui, - instrukcja obsługi w języku polskim,

- min.12 m-cy gwarancji.

Część III: Szafa kartotekowa - szt.4:

- pięcioszufladowa szafa przystosowana do przechowywania kopert (kart pacjenta) formatu B-5 w poziomie,

- szuflada posiada przegrodę umożliwiającą ułożenie dwóch rzędów kopert,

- wykonanie z blachy o gr.0,6 mm – 2,0 mm,

- malowana farbami proszkowymi, kolor jasnoszary (RAL 9002),

- szuflady na prowadnicach teleskopowych z blokadą zabezpieczającą przed wypadnięciem,

- blokada pozwalająca na wysunięcie tylko jednej szuflady,

- zamykanie - centralny zamek,

- obciążenie szuflady do 80 kg,

- wymiary zewn. szafy: szer.620mmxgł.580mmxwys.1288mm.

Część IV:

# Szafa lekarska - szt.2:

- 5 szklanych półek z możliwością regulacji wysokości,

- metalowy szkielet malowany proszkowo (kolor biały),

- drzwi i boki przeszklone,

- drzwi wyposażone w uszczelki magnetyczne oraz zamek patentowy,

- możliwość poziomowania szafy (stopki regulacyjne).

Stolik zabiegowy szt.2:

- metalowy szkielet lakierowany proszkowo (kolor biały),

- dwie półki ze szkła hartowanego,

- dwie uchylne miski tworzywowe osadzone w ruchomych koszykach,

- cztery kółka jezdne.

Część V:

Waga medyczna kolumnowa ze wzrostomierzem – szt.1

- duży czytelny wyświetlacz (min.25 mm LCD),

- zerowanie: automatyczne,

- waga maksymalna – 200 kg,

- dokładność podziałki – 100g,

- zasilanie: zasilacz i akumulator,

- funkcja TARA i HOLD,

- możliwość pomiaru BMI,

- wzrostomierz: od 1 m do 2 m,

- rok produkcji nie starszy niż 2010,

- legalizacja,

- min. 24 m-ce gwarancji.

Waga medyczna przenośna - szt.1:

- duży czytelny wyświetlacz (min.25 mm LCD),

- włączanie przez nastąpnięcie,

- wyłączanie automatyczne,

- waga maksymalna – 200 kg,

- dokładność podziałki – 100g,

- funkcja matka/dziecko,

- rok produkcji nie starszy niż 2010,

- legalizacja,

- min.24 m-ce gwarancji.

Część VI: Aparat rtg (stomatologiczny) – szt.3:

- punktowy,

- lampa RTG o ognisku min.0,4 mm,

- stałe napięcie zasilające lampę rtg min.65 kV,

- stały prąd anodowy 7 mA,

- panel sterujący – ręczny i automatyczny,

- min.21 automatycznych programów pracy,

- mocowanie do ściany,

- zasięg ramienia min.180 cm,

- min.24 m-ce gwarancji,

- serwis.

Część VII:

| # Destylator do wody - szt.3: |  |
| --- | --- |
| - powietrzny system chłodzenia, |  |
| - poj. zbiornika na wodę min.4 l, |  |
| - automatyczny wyłącznik po zakończeniu pracy, |  |
| - łącznik, |  |
| - kabel zasilający, |  |
| - 12 m-cy gwarancji. |  |
| Zgrzewarka - szt.3: |  |
| - możliwość powieszenia na ścianie, |  |
| - szerokość zgrzewu min.12 mm, |  |
| - obcinarka, |  |
| - max. szer. rękawa 310 mm. |  |
| # Wstrząsarka do amalgamatu - szt.3: |  |
| - czas pracy – praca okresowa (czas mieszania regulowany od 1 do 30 sekund), |  |
| - uchwyt dopasowany do standardowych rozmiarów kapsułek, |  |
| - osłona z automatycznym wyłącznikiem. |  |
| - min.12 m-cy gwarancji. Część VIII: Autoklaw - szt.3: |  |
| - klasa B, |  |
| - pojemność min.18 l, |  |
| - duży graficzny wyświetlacz LCD, |  |
| - próżnia frakcjonowana, |  |
| - suszenie próżniowe, |  |
| - system automatycznego wyłączania, |  |
| - wbudowana drukarka, |  |
| - min.24 m-ce gwarancji, |  |

- serwis.

- instrukcja obsługi w języku polskim.

Część IX: Lampa polimeryzacyjna – szt.3:

- bezprzewodowa,

- dioda LED w główce lampy,

- dł. fal min.450 – 500 nm,

- czas polimeryzacji: 10 - 20 sekund,

- światło o mocy min.1000mW/cm2,

- ładowarka,

- akumulator litowo – jonowy,

- min.12 m-cy gwarancji. Część X: Unit stomatologiczny z fotelem – szt.3:

Dane techniczne unitu stomatologicznego:

- panel lekarza na ramieniu pantograficznym,

- ruchoma tacka na narzędzia,

- min.5 rękawów podwieszanych od góry (z blokadą),

- negatoskop,

- panel sterowania narzędziami z klawiaturą,

- manometr kontrolny ciśnienia roboczego końcówek,

- funkcja zdmuchiwania we wszystkich rękawach,

- lampa bezcieniowa na ramieniu pantograficznym o natężeniu światła: min. 20 000 lx z automatyczną regulacją natężenia światłem,

- blok spluwaczki ze ślinociągiem wodnym i ssakiem powietrznym i systemem filtrów,

- miska uchylna spluwaczki wykonana z ceramiki,

- strzykawko – dmuchawka 3-funkcyjna: woda, powietrze, spray,

- turbina ze światłem Led, spray + szybkozłączka,

- 1 rękaw wolny turbinowy ze złączem typu MIDWEST (dla urządzeń dodatkowych),

- mikrosilnik bezszczotkowy elektryczny ze światłem Led,

- kątnica ze światłem do mikrosilnika: spray, 1:1,

- skaler ze światłem w systemie EMS lub równoważnym,

- regulacja wody i sprayu w końcówkach,

- kompresor – zbiornik min.30 l, - serwis max. do 48 godzin od zgłoszenia,

- gwarancja min.24 m-ce.

Dane techniczne fotela stomatologicznego:

- elektryczny,

- pamięć min.3 pozycje,

- lewy podłokietnik,

- tapicerka bezszwowa+ podkładka foliowa pod nogi pacjenta,

- gwarancja min.24 m-ce.

Wyspecyfikowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy - rok produkcji min.2010, kompletny i po zainstalowaniu przez dostawcę i przeszkoleniu użytkownika gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych inwestycji i zakupów.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przedmiot zamówienia własnym środkiem transportu i na własny koszt, do miejsca dostawy określonego powyżej.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Wykonawca może złożyć ofertę na poszczególne części zamówienia (pakiety) lub na wszystkie części jednocześnie z zastrzeżeniem że niezależnie na ile części składa ofertę może złożyć tylko jedną ofertę.

- Przedmiot zamówienia obejmuje transport do siedziby użytkownika, rozładunek, montaż i uruchomienie dostarczonego sprzętu oraz przeszkolenie w jego obsłudze po 1 osobie personelu użytkownika sprzętu. Miejsce dostawy sprzętu: budynek Ośrodka Zdrowia w Jednorożcu. Osoba do przeszkolenia i termin przeszkolenia zostanie uzgodniony telefonicznie po zawarciu umowy.

- Oferowany sprzęt musi być nowy, nieużywany.

- W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa produktu odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda przedstawienia:

1) atestów, świadectw, deklaracji zgodności i certyfikatów dopuszczających do obrotu i stosowania w Polsce na przedmiot zamówienia. Właściwy dokument należy przedstawić w postaci potwierdzonej kserokopii oryginału oraz przetłumaczony na język polski wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.

2) folderów, ulotek, instrukcji, katalogów w języku polskim lub angielskim dotyczących oferowanego asortymentu i potwierdzającego wymagane parametry przez Zamawiającego.

4.	OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Wykonawca może złożyć ofertę na poszczególne części zamówienia lub na wszystkie części jednocześnie z zastrzeżeniem że niezależnie na ile części składa ofertę może złożyć tylko jedną ofertę.

5.	INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWAW ART.67 UST.1 PKT 6 i 7 LUB ART.134 UST.6 PKT 3, ORAZ OKOLICZNOŚCI, PO KTÓRYCHZAISTNIENIU BĘDĄ ONE UDZIELANE

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

6.	OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7.	TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie należy wykonać w terminie do 21.03.2011 r.

8.	OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

8.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wszystkie warunki wynikające z art.22 ust.1 pkt 1-4 i art.24  ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności dotyczące:

    - Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

    - Posiadania wiedzy i doświadczenia tzn.:

Zamawiający nie określa warunku szczegółowego w tym zakresie.

8.1.3  Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający nie określa warunku szczegółowego w tym zakresie.

    - Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający nie określa warunku szczegółowego w tym zakresie.

  - Nie podlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art.24 ust.1 i 2 ustawy Pzp).

  - W przypadku składania oferty wspólnej (spółka cywilna, konsorcjum), warunki określone w pkt. 8.1.1, 8.2. musi spełnić każdy podmiot składający ofertę wspólną, a warunki określone w pkt. 8.1.2., 8.1.3. i 8.1.4. muszą łącznie spełnić wszystkie podmioty składające ofertę wspólną.

  - Ocena spełnienia powyższych warunków zostanie przeprowadzona przez komisję przetargową na zasadzie „spełnia”, „nie spełnia”, na podstawie wymaganych dokumentów, o których mowa w pkt. 9 SIWZ.

9.	WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca składa wraz z ofertą:

  - oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - Załącznik Nr 2.

  - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, odpis musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych –Załącznik Nr 1.

Pozostałe wymagane dokumenty:

  - W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

  - W przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art.23 ust.2 ustawy.

  - Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa pkt 9.2 składa dokument lub dokumenty zgodnie z postanowieniem §4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r. Nr 226 poz. 1817).

10.	INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

10.1.	Oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem z uwzględnieniem pkt 10.2.

10.2.	Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami (dotyczy również uzupełnienia oferty art.26 ust.3 ustawy Pzp), w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, a także zmiany lub wycofania oferty.

10.3.Wykonawca potwierdza niezwłocznie fakt otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji poprzez podpisanie pierwszej strony dokumentu i jej odesłanie na faks Zamawiającego.

10.4. Jeżeli Wykonawca przekaże oświadczenia, protesty, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem i pisemnie za datę ich złożenia przyjmuje się datę wpływu pierwszego dokumentu – dokument uważa się za złożony w terminie jeżeli jego treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu.

11.	WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest p.o. kierownika Zespołu Inwestycji i Rozwoju – mgr Magdalena Bakuła.

Urząd Gminy w Jednorożcu

ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec

tel. (029) 751 83 92, fax (029) 751 70 31

e-mail: gmina@jednorozec.pl

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-15.00.

12.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

W przedmiotowym postępowaniu nie jest wymagane wniesienie wadium.

13.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

14.	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

  - Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań i zasad określonych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  - Wykonawca może złożyć ofertę na poszczególne części zamówienia lub na wszystkie części jednocześnie z zastrzeżeniem że  niezależnie na ile części składa ofertę może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca, który złoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania.

  - Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. W wypadku dołączenia do oferty dokumentów w językach obcych, należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.

  - Oferta i wymagane do niej załączniki muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania zobowiązań w jego imieniu. Jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentu, o którym mowa w pkt. 9.2., należy do oferty dołączyć oryginał stosownego pełnomocnictwa lub jego kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do wystawienia pełnomocnictwa.

  - Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców uznaje się:

- osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- osoby legitymujące się odpowiednim dokumentem stwierdzającym ustanowienie pełnomocnika, określającym zakres umocowania. Dokument ten należy złożyć w formie oryginału lub potwierdzonej kopii.

  - Wszelkie kserokopie dokumentów dołączone do oferty muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę.

  - Wszelkie poprawki i skreślenia w ofercie muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

  - Zaleca się aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte lub zszyte, a wszystkie jej strony ponumerowane.

  - Zaleca się aby materiały nie stanowiące oferty (druki i foldery reklamowe) były wyraźnie oznaczone i oddzielone od oferty.

  - W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz.1503 z późn.zm.), Wykonawca powinien to wyraźnie zastrzec w ofercie i odpowiednio oznaczyć zastrzeżone informacje. Wskazane jest wyodrębnienie dokumentów zawierających zastrzeżone informacje. Nie podlegają zastrzeżeniu informacje obejmujące: nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, cenę oferty, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności.

  - Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „Formularz oferty przetargowej” - Załącznik Nr 1.

  - Ofertę należy składać w opakowaniu zabezpieczonym w sposób uniemożliwiający jego otwarcie bez naruszenia zabezpieczeń i opieczętowanym pieczęcią firmową Wykonawcy.

  - Na opakowaniu oferty należy umieścić dane Wykonawcy: nazwę, adres, numer telefonu i faksu oraz opatrzyć dopiskiem: „Oferta na dostawę sprzętu fabrycznie nowego medycznego, stomatologicznego i wyposażenia na potrzeby świadczenia usług w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców gminy Jednorożec”, znak sprawy: ZIR.271.1.2011 oraz „Nie otwierać przed dniem 18-02-2011 r. godz. 10:15.

  - Wykonawca, na podstawie art.84 ust.1 Prawa zamówień publicznych może zmienić lub wycofać ofertę przed upływem terminu do składania ofert, tj. do 18-02-2011 r. do godz. 10:00. Zmiana oferty lub wycofanie musi zostać dokonana w formie pisemnej przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert, a opis koperty musi być zgodny z zapisem pkt. 14.13. oraz musi zawierać dodatkowe oznaczenie: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

  - Wykonawca nie ma prawa dokonywać żadnych zmian merytorycznych w załącznikach do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  - Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w specyfikacji Zamawiającego tj.

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w myśl.art.22 ust.1 uPzp - zał. nr 1,

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art.24 ust.1 oraz art.24 ust.2 pkt1 ustawy Pzp na formularzu stanowiącym zał. nr 2,

- Formularz ofertowy - zał. nr 3,

- Podpisany i wypełniony projekt umowy - zał. nr 4,

- dokumenty wymienione w pkt 3.4 niniejszej SIWZ.

15.	MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

15.1 	Oferty należy składać do dnia 18.02.2011 r. do godz. 1000 w Urzędzie Gminy w Jednorożcu, ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec, Sekretariat pok. Nr 8 pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia (art.84, ust.2 Pzp);

15.2	Wykonawca może wprowadzać zmiany, do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzaniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzaniu zmian musi być złożone według takich samych zasad i wymagań jak składana oferta, odpowiednio oznakowane z dopiskiem "ZMIANA OFERTY";

15.3	Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty. Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożone według takich samych zasad i wymagań jak składana oferta, odpowiednio oznakowane z dopiskiem „WYCOFANIE OFERTY”;

15.4 	Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone nie otwarte;

15.5	Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Jednorożcu, ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec w dniu 18.02.2011 r. o godz. 1015;

Przy dokonywaniu analizy ofert Komisja przetargowa w szczególności sprawdzi:

- prawidłowość podpisania oferty;

- załączenie wszystkich wymaganych dokumentów w wymagalnej formie;

W przypadku zgodności ofert z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia Komisja dokona oceny ofert stosując kryteria ofert podane w dziale 16. SIWZ.

Do oceny w kryterium ceny będzie przyjmowana cena brutto.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, zawiadamiając o tym niezwłocznie wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana nie odrzucona oferta, która otrzyma najwięcej punktów przy porównywaniu ofert.

16.	OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

cena brutto za realizację danej części zamówienia - znaczenie tego kryterium 100%.

W zakresie kryterium “cena” oferta może uzyskać Cn max 100 pkt. , przy czym ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą :

Cena najtańszej oferty dla danej części

C  = --------------------------------------         x 100% = ............... pkt .

Cena  oferty badanej dla danej części

2. Cena łączna oferty dla danej części (pakietu) będzie wynikiem sumy cen przedstawionych na poszczególne pozycje w danej części zamówienia.

3. Przez najkorzystniejszą ofertę należy rozumieć ofertę, która spełnia wszystkie warunki postawione przez Zamawiającego zawarte w SIWZ oraz posiada najniższą cenę (najwyższa ilość punktów).

3. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zaoferowane ceny dwóch lub więcej ofert są takie same, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty do złożenia dodatkowych ofert cenowych na zaoferowany przedmiot zamówienia. Wykonawcy nie mogą zaoferować cen wyższych niż w ofertach podstawowych.

Zamawiający dokona odrębnej oceny ofert na poszczególne części zamówienia.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

17.	OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

- Jedynym kryterium oceny ofert jest cena oferty – 100%, przedstawiona na druku „Formularz oferty przetargowej” Zamawiający wybierze spośród ofert nieodrzuconych ofertę z najniższą ceną brutto za wykonanie danej części zamówienia.

- Ocena ofert zostanie dokonana przez komisję przetargową.

18.	INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny i łączną punktację,

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

4) terminie, określonym zgodnie z art.94 ust.1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust.1 pkt 1, również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

Termin zawarcia umowy nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem 5 dni, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia na daną część złożona została tylko jedna oferta.

Przyjęcie warunków przetargu jest jednoznaczne z przyjęciem wzoru umowy proponowanego przez Zamawiającego.

19.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

20.	ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKIUMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

Zamawiający przedstawia wzór umowy, która zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą – Załącznik Nr 4.

21.	ZMIANA UMOWY

21.1.Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian umowy w zakresie:

- opisu przedmiotu zamówienia i jego cech oraz sposobu i terminu jego realizacji,

- zmiany stawek podatku od towarów i usług,

- zmiany nazwy zadania,

- zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy/Zamawiającego tzn. Kierownika budowy/Inspektora nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

- zmiany nr rachunku bankowego Wykonawcy, na który jest płacone wynagrodzenie,

- koniecznością sprostowania oczywistych omyłek i błędów pisarskich.

21.2.Zmiana umowy wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

21.3.Zmiana postanowień umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

21.4.Z wnioskiem o zmianę postanowień umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający.

22.	POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej uregulowane w Dziale VI ustawy Pzp (Środki ochrony prawnej).

Załączniki do SIWZ:

Załącznik № 1 – Oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

Załącznik № 2 – Oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

Załącznik № 3 – Formularz ofertowy.

Załącznik № 4 – Wzór umowy.

Załącznik Nr 3

FORMULARZ OFERTY PRZETARGOWEJ

Nazwa przedmiotu zamówienia: „Dostawa sprzętu medycznego, stomatologicznego fabrycznie nowego i wyposażenia na potrzeby świadczenia usług w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców gminy Jednorożec”.

”

Zamawiający: Gmina Jednorożec ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec

- Nazwa Wykonawcy:

| Nazwa Wykonawcy |  |
| --- | --- |
| Adres Wykonawcy |  |
| Nr NIP |  |
| Nr REGON |  |

- Osoba do kontaktów (w sprawie niniejszej oferty)

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres służbowy |  |
| Telefon, Fax |  |
| e-mail |  |

- Deklaracja Wykonawcy

Niniejszym oświadczamy, że:

  - Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

  - Oferujemy się wykonać zamówienie publiczne zgodnie z warunkami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz na zasadach i w cenie podanej w niniejszym formularzu oferty przetargowej.

  - Nie zamierzam(y) powierzyć do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia/następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom …………………………………………………………….…………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  - * niepotrzebne skreślić

  - Cenę oraz termin wykonania zadania, warunki płatności (termin płatności) oferujemy jak niżej:

|  | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Część I * Cena ofertowa za Elektrokardiograf przenośny (1szt.) |  |  |  |  |
| Cena słownie |  |  |  |  |
| Część II * Cena ofertowa za Zestaw diagnostyczny oftalmo – otoskopowy (szt.1) |  |  |  |  |
| Cena słownie |  |  |  |  |
| Część III* Cena ofertowa za: Szafa kartotekowa (szt.4) |  |  |  |  |
| Cena słownie |  |  |  |  |
| Część IV* Cena ofertowa za: Szafa lekarska (szt.2) |  |  |  |  |
| # Cena słownie |  |  |  |  |
| Cena ofertowa za: Stolik zabiegowy (szt.2) |  |  |  |  |
| Cena słownie |  |  |  |  |
| Część V* Cena ofertowa za Waga medyczna kolumnowa ze wzrostomierzem (szt.1) |  |  |  |  |
| Cena słownie |  |  |  |  |
| Cena ofertowa za Waga medyczna przenośna (szt.1). |  |  |  |  |
| Cena słownie |  |  |  |  |
| Część VI* Cena ofertowa za Aparat rtg (stomatologiczny) (szt.3) |  |  |  |  |
| Cena słownie |  |  |  |  |
| Część VII* Cena ofertowa za Destylator do wody (szt.3) |  |  |  |  |
| Cena słownie |  |  |  |  |
| Cena ofertowa za Zgrzewarka (szt.3) |  |  |  |  |
| Cena słownie |  |  |  |  |
| Cena ofertowa za # Wstrząsarka do amalgamatu (szt.3) |  |  |  |  |
| Cena słownie |  |  |  |  |
| Część VIII* Cena ofertowa za Autoklaw (szt.3) |  |  |  |  |
| Cena słownie |  |  |  |  |
| Część IX* Cena ofertowa za Lampa polimeryzacyjna (szt.3) |  |  |  |  |
| Cena słownie |  |  |  |  |
| Część X* Cena ofertowa za Unit stomatologiczny z fotelem (szt.3) |  |  |  |  |
| Cena słownie |  |  |  |  |
| Termin wykonania |  |  |  |  |
| Warunki płatności | (ilość dni od przyjęcia i zatwierdzenia faktury) |  |  |  |

  - Uważamy się za związanych ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  - Zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych we wzorze umowy warunków w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Oferta została złożona na ……… stronach.

*Wykonawca wypełnia tylko tą część formularza oferty, na którą składa ofertę.

…………………………., dnia ………………………..

……..…………………………………………………..

(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANYCH URZĄDZEŃ

CZĘŚC I

| ## Elektrokardiograf przenośny szt.1 | Producent ………………………. model ………………………………. |
| --- | --- |
| Dane techniczne: | XXX |
| - aparat min. trzykanałowy (wydruk w trybie 1 lub 3 kanałów) | TAK / NIE |
| - prędkość zapisu min. 5/25/50 mm/s | TAK / NIE |
| - sygnał EKG: 12 odprowadzeń standardowych | TAK / NIE |
| - wyświetlacz LCD | TAK / NIE |
| - klawiatura alfanumeryczna umożliwiająca wprowadzenie danych pacjenta | TAK / NIE |
| - cyfrowa filtracja zakłóceń sieciowych i zakłóceń mięśniowych | TAK / NIE |
| - praca w trybie Auto lub Manual | TAK / NIE |
| - min.24 m-ce gwarancji | TAK / NIE |
| - zasilanie akumulatorowe, poprzez port USB, sieciowe | TAK / NIE |
| - instrukcja obsługi w języku polskim | TAK / NIE |

CZĘŚC II

| ## Zestaw diagnostyczny oftalmo – otoskopowy szt.1 | Producent ………………………. model ………………………………. |
| --- | --- |
| Dane techniczne: | XXX |
| - główka otoskopu światłowodowego mini | TAK / NIE |
| - główka oftalmoskopu mini | TAK / NIE |
| - dwie rękojeści |  |
| - min. 4 wzierniki wielokrotnego użytku | TAK / NIE |
| - min. 10 wzierników jednorazowego użytku (rozm.2,5 I 4 mm) | TAK / NIE |
| - min. 3 krotne powiększenie | TAK / NIE |
| - instrukcja obsługi w języku polskim, | TAK / NIE |
| - ładowarka z baterią akumulatorową z zaślepką umożliwiającą ładowanie | TAK / NIE |
| - twarde etui | TAK / NIE |
| - min.12 m-cy gwarancji | TAK / NIE |

CZĘŚC III

| ## Szafa kartotekowa szt.4 | Producent ………………………. # model ………………………………. |
| --- | --- |
| Dane techniczne: | XXX |
| - pięcioszufladowa szafa przystosowana do przechowywania kopert (kart pacjenta) formatu B-5 w poziomie, | TAK / NIE |
| - szuflada posiada przegrodę umożliwiającą ułożenie dwóch rzędów kopert, | TAK / NIE |
| - wykonanie z blachy o gr.0,6 mm – 2,0 mm, | TAK / NIE |
| - malowana farbami proszkowymi, kolor jasnoszary (RAL 9002), | TAK / NIE |
| - szuflady na prowadnicach teleskopowych z blokadą zabezpieczającą przed wypadnięciem, | TAK / NIE |
| - blokada pozwalająca na wysunięcie tylko jednej szuflady, | TAK / NIE |
| - zamykanie - centralny zamek, | TAK / NIE |
| - obciążenie szuflady do 80 kg, | TAK / NIE |
| - wymiary zewn. szafy: szer.620mmxgł.580mmxwys.1288mm. | TAK / NIE |

CZĘŚC IV

| # Szafa lekarska szt.2 | Producent ………………………. # model ………………………………. |
| --- | --- |
| Dane techniczne: | XXX |
| - 5 szklanych półek z możliwością regulacji wysokości, | TAK / NIE |
| - metalowy szkielet malowany proszkowo (kolor biały), | TAK / NIE |
| - drzwi i boki przeszklone, | TAK / NIE |
| - drzwi wyposażone w uszczelki magnetyczne oraz zamek patentowy, | TAK / NIE |
| - możliwość poziomowania szafy (stopki regulacyjne). | TAK / NIE |
| # Stolik zabiegowy szt.2 | Producent ………………………. # model ………………………………. |
| Dane techniczne: | XXX |
| - metalowy szkielet lakierowany proszkowo (kolor biały), | TAK / NIE |
| - dwie półki ze szkła hartowanego, | TAK / NIE |
| - dwie uchylne miski tworzywowe osadzone w ruchomych koszykach, | TAK / NIE |
| - cztery kółka jezdne. | TAK / NIE |
| CZĘŚC V |  |
| # Waga medyczna kolumnowa ze wzrostomierzem szt.1 | Producent ………………………. # model ………………………………. |
| Dane techniczne: | XXX |
| - duży czytelny wyświetlacz (min.25 mm LCD), | TAK / NIE |
| - zerowanie: automatyczne, | TAK / NIE |
| - waga maksymalna – 200 kg, | TAK / NIE |
| - dokładność podziałki – 100g, | TAK / NIE |
| - zasilanie: zasilacz i akumulator, | TAK / NIE |
| - funkcja TARA i HOLD, | TAK / NIE |
| - możliwość pomiaru BMI, | TAK / NIE |
| - wzrostomierz: od 1 m do 2 m, | TAK / NIE |
| - rok produkcji nie starszy niż 2010, | TAK / NIE |
| - legalizacja, | TAK / NIE |
| - min. 2 lata gwarancji. | TAK / NIE |
| # Waga medyczna przenośna szt.1 | Producent ………………………. # model ………………………………. |
| Dane techniczne: | XXX |
| - duży czytelny wyświetlacz (min.25 mm LCD), | TAK / NIE |
| - włączanie przez nastąpnięcie, | TAK / NIE |
| - wyłączanie automatyczne, | TAK / NIE |
| - waga maksymalna – 200 kg, | TAK / NIE |
| - dokładność podziałki – 100g, | TAK / NIE |
| - funkcja matka/dziecko | TAK / NIE |
| - rok produkcji nie starszy niż 2010, | TAK / NIE |
| - legalizacja, | TAK / NIE |
| - 2 lata gwarancji. | TAK / NIE |

CZĘŚC VI

| # Aparat rtg (stomatologiczny) szt.3 | Producent ………………………. # model ………………………………. |
| --- | --- |
| Dane techniczne: | XXX |
| - punktowy, | TAK / NIE |
| - lampa RTG o ognisku min.0,4 mm, | TAK / NIE |
| - stałe napięcie zasilające lampę rtg min.65 kV, | TAK / NIE |
| - stały prąd anodowy 7 mA, | TAK / NIE |
| - panel sterujący – ręczny i automatyczny, | TAK / NIE |
| - min.21 automatycznych programów pracy, | TAK / NIE |
| - mocowanie do ściany, | TAK / NIE |
| - zasięg ramienia min.180 cm, | TAK / NIE |
| - 2 lata gwarancji. | TAK / NIE |

CZĘŚC VII

| # Destylator do wody szt.3 | Producent ………………………. # model ………………………………. |
| --- | --- |
| Dane techniczne: | XXX |
| - powietrzny system chłodzenia, | TAK / NIE |
| - poj. zbiornika na wodę min.4 l, | TAK / NIE |
| - automatyczny wyłącznik po zakończeniu pracy, | TAK / NIE |
| - łącznik, | TAK / NIE |
| - kabel zasilający, | TAK / NIE |
| - 12 m-cy gwarancji. | TAK / NIE |
| # Zgrzewarka szt.3 | Producent ………………………. # model ………………………………. |
| Dane techniczne: | XXX |
| - możliwość powieszenia na ścianie, | TAK / NIE |
| - szerokość zgrzewu min.12 mm, | TAK / NIE |
| - obcinarka, | TAK / NIE |
| - max. szer. rękawa 310 mm. | TAK / NIE |
| - min.12 m-cy gwarancji. |  |
| # Wstrząsarka do amalgamatu szt.3 | Producent ………………………. # model ………………………………. |
| Dane techniczne: | XXX |
| - czas pracy – praca okresowa (czas mieszania regulowany od 1 do 30 sekund), | TAK / NIE |
| - uchwyt dopasowany do standardowych rozmiarów kapsułek, | TAK / NIE |
| - osłona z automatycznym wyłącznikiem, | TAK / NIE |
| - instrukcja w języku polskim. | TAK / NIE |

CZĘŚC VIII

| # Autoklaw szt.3 | Producent ………………………. # model ………………………………. |
| --- | --- |
| Dane techniczne: | XXX |
| - klasa B, |  |
| - pojemność min.18 l, | TAK / NIE |
| - duży graficzny wyświetlacz LCD, | TAK / NIE |
| - próżnia frakcjonowana, | TAK / NIE |
| - suszenie próżniowe, | TAK / NIE |
| - system automatycznego wyłączania, | TAK / NIE |
| - wbudowana drukarka, | TAK / NIE |
| - 24 m-ce gwarancji. | TAK / NIE |

CZĘŚC IX

| # Lampa polimeryzacyjna szt.3 | Producent ………………………. # model ………………………………. |
| --- | --- |
| Dane techniczne: | XXX |
| - bezprzewodowa, | TAK / NIE |
| - dioda LED w główce lampy, | TAK / NIE |
| - dł. fal min.450 – 500 nm, | TAK / NIE |
| - czas polimeryzacji: 10 - 20 sekund, | TAK / NIE |
| - światło o mocy min.1000mW/cm2 | TAK / NIE |
| - ładowarka, | TAK / NIE |
| - akumulator litowo – jonowy, | TAK / NIE |
| - 12 m-cy gwarancji. | TAK / NIE |

CZĘŚC X

| # Unit stomatologiczny z fotelem szt.3 | Producent ………………………. # model ………………………………. |
| --- | --- |
| Dane techniczne unitu stomatologicznego: | XXX |
| - panel lekarza na ramieniu pantograficznym, | TAK / NIE |
| - ruchoma tacka na narzędzia, | TAK / NIE |
| - min.5 rękawów podwieszanych od góry (z blokadą), | TAK / NIE |
| - negatoskop, | TAK / NIE |
| - panel sterowania narzędziami z klawiaturą, | TAK / NIE |
| - manometr kontrolny ciśnienia roboczego końcówek, | TAK / NIE |
| - funkcja zdmuchiwania we wszystkich rękawach, | TAK / NIE |
| - lampa bezcieniowa na ramieniu pantograficznym o natężeniu światła: min. 20 000 lx z automatyczną regulacją natężenia światłem, | TAK / NIE |
| - blok spluwaczki ze ślinociągiem wodnym i ssakiem powietrznym i systemem filtrów, | TAK / NIE |
| - miska uchylna spluwaczki wykonana z ceramiki, | TAK / NIE |
| - strzykawko – dmuchawka 3-funkcyjna: woda, powietrze, spray, | TAK / NIE |
| - turbina ze światłem Led, spray + szybkozłączka, | TAK / NIE |
| - 1 rękaw wolny turbinowy ze złączem typu MIDWEST (dla urządzeń dodatkowych), |  |
| - mikrosilnik bezszczotkowy elektryczny ze światłem Led, | TAK / NIE |
| - kątnica ze światłem do mikrosilnika: spray, 1:1, | TAK / NIE |
| - skaler ze światłem w systemie EMS lub równoważnym, | TAK / NIE |
| - regulacja wody i sprayu w końcówkach, | TAK / NIE |
| - kompresor – zbiornik min.30 l, | TAK / NIE |
| - gwarancja min.12 m-cy. | TAK / NIE |
| Dane techniczne fotela stomatologicznego: | XXX |
| - elektryczny, | TAK / NIE |
| - pamięć min.3 pozycje, | TAK / NIE |
| - lewy podłokietnik, | TAK / NIE |
| - tapicerka bezszwowa+ podkładka foliowa pod nogi pacjenta, | TAK / NIE |
| - gwarancja min.12 m-cy. | TAK / NIE |

Uwaga: dla każdego oferowanego sprzętu bezwzględnie należy podać jego producenta oraz jeżeli to możliwe model, lub oznaczenie katalogowe oraz oferowany parametr lub zaznaczyć właściwą opcję TAK/NIE

………………………., dnia ……………………….. 			……..…………………………………………………..

(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Załącznik Nr 1

1.Zamawiający: Gmina Jednorożec

2. Wykonawca:

# Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Stosownie do art.44 w związku z art.22 ust.1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2007 r., Nr 223, poz.1655 z późn.zm.) oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego dotyczące:

- posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Oświadczenie niniejsze przedkładamy w związku z uczestnictwem w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Dostawa fabrycznie nowego sprzętu medycznego, stomatologicznego i wyposażenia na potrzeby świadczenia usług w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców gminy Jednorożec”.

…………………………., dnia …………….. 			………………………………………………………..

(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Załącznik Nr 2

1.Zamawiający: Gmina Jednorożec

2. Wykonawca:

# Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z przedmiotowego postępowania z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2010 r., Nr 223, poz.1655 z późn.zm.).

Oświadczenie niniejsze przedkładamy w związku z uczestnictwem w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Dostawa fabrycznie nowego sprzętu medycznego, stomatologicznego i wyposażenia na potrzeby świadczenia usług w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców gminy Jednorożec”.

…………………………., dnia …………….. 			…………..……………………………………………..

(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

U M O W A Nr ZIR.271.1. …. .2011

o zamówienie publiczne

W dniu …........................................................, w Jednorożcu, pomiędzy Gminą Jednorożec zs przy ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Jednorożec Pana Michała Lorenca przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Magdaleny Kucińskiej

a

…...................................................................................................................................................................................................z siedzibą w….................................................................zarejestrowanym w ….....................................................................................................  NIP ….......................................................,

reprezentowanym przez:

1) …..........................................................................................................................................................................,

2) …..........................................................................................................................................................................,

zwanym dalej w treści Umowy „Wykonawcą”

została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 – tekst jednolity), umowa o następującej treści:

§1 PRZEDMIOT UMOWY

- Wykonawca w ramach niniejszej umowy  sprzeda i dostarczy do  siedziby Zamawiającego sprzęt ……………… wyspecyfikowany w formularzu oferty przetargowej stanowiącym Załącznik Nr 1 do umowy, tj. …………………………………………………………… marki …………………………………….. model …………………………… .

- Przedmiot umowy obejmuje transport do siedziby Zamawiającego, rozładunek, montaż i uruchomienie dostarczonego sprzętu oraz przeszkolenie w jego obsłudze personelu Zamawiającego.

§ 2 CENA UMOWY

1.     Za realizację przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączną cenę netto ……………….…….. zł, (słownie:…………………………………………………………… ), a z podatkiem VAT łączną cenę brutto ……………………. zł (słownie: ………………………………………………………………..). Kwota podatku VT wynosi …………………. zł (słownie: …………………………..).

2.   Cena brutto określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym koszty transportu, rozładunku, montażu, uruchomienia oraz przeszkolenia personelu Zamawiającego i nie może ulec zmianie w czasie obowiązywania umowy.

§ 3 TERMIN I WARUNKI SPRZEDAŻY

- Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie max do 21.03.2011 r.

- Przeszkolenie personelu winno odbyć się po montażu i uruchomieniu sprzętu.

- O planowanej dostawie Wykonawca powiadomi Zamawiającego faksem na numer (0 29) 751 70 31 na 2 dni robocze przed planowaną dostawą, pod rygorem odmowy przyjęcia dostawy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niedotrzymanie przedstawionych w ofercie ilości oraz wymaganych parametrów dotyczących dostarczonych urządzeń i sprzętu.

- Podstawą przekazania przedmiotu umowy, będą protokoły odbioru dostawy podpisane przez obie Strony bez zastrzeżeń, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do umowy. Odbioru dostawy dokona w dniu dostawy wyznaczony przedstawiciel Zamawiającego.

- W przypadku stwierdzenia w dostawie braków ilościowych lub wad, Wykonawca uzupełni brakujący towar będący przedmiotem umowy lub wymieni wadliwy na wolny od wad. Wykonawca może wystawić fakturę VAT dopiero po uzupełnieniu brakującego towaru lub wymianie wadliwego na wolny od wad i podpisania bez zastrzeżeń przez obie Strony ostatniego protokołu odbioru.

- Razem z dostarczanym sprzętem Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do niego odpowiednio atest, świadectwo, deklarację zgodności lub certyfikat dopuszczający do obrotu i stosowania w Polsce na przedmiot zamówienia, pod rygorem odmowy przyjęcia dostawy.

- Odpowiedzialność z tytułu utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy, przechodzi z Wykonawcy na Zamawiającego z chwilą podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru przez obie Strony.

- Za prawidłową realizację umowy ze strony Zamawiającego odpowiedzialny jest Pan/Pani

§ 4 ZASADY ROZLICZEŃ

- Płatność za realizację przedmiotu umowy dokonana zostanie przez Zamawiającego, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Gminę Jednorożec faktury VAT wystawionej w oparciu o podpisany bez zastrzeżeń protokół odbioru (Załącznik Nr 2 do umowy), przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr ……………………………………….., prowadzony w …………………………………

- Faktury winny być wystawiane na następujące dane: Gmina Jednorożec

ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec

NIP 761 148 59 12

- Za termin zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy należną kwotą.

- Podatek od towarów i usług VAT naliczany będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu wystawienia faktury VAT.

- W przypadku zwłoki w dokonaniu płatności Wykonawca może obciążyć Zamawiającego ustawowymi odsetkami.

§ 5 KARY UMOWNE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- W przypadku opóźnienia terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 3 ust.1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % ceny brutto określonej w § 2 ust.1 za każdy dzień opóźnienia.

- W przypadku opóźnienia terminu realizacji umowy o więcej niż 14 dni roboczych, Zamawiający może odstąpić od umowy, a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % ceny brutto określonej w § 2 ust.1 niezależnie od kar umownych z tytułu opóźnienia.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % ceny brutto, określonej w § 2 ust.1, niezależnie od kar umownych z tytułu opóźnienia.

- Niezależnie od kar przysługujących stronom, mogą one dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Zamawiający potrąci kary umowne z należnej Wykonawcy zapłaty (faktury) bez konieczności uzyskania zgody Wykonawcy.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie było można przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 6 GWARANCJA I RĘKOJMIA

- Wykonawca odpowiada za wady przedmiotu umowy z tytułu rękojmi, według zasad Kodeksu cywilnego.

- Niezależnie od rękojmi, Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na sprzedane urządzenia i sprzęt medyczny na warunkach określonych w kartach gwarancyjnych producenta wyrobu.

- Okres gwarancji liczy się od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru przez obie strony.

§ 7 SIŁA WYŻSZA

- Strony niniejszej umowy będą zwolnione z odpowiedzialności za niewypełnienie zobowiązań zawartych w umowie z powodu siły wyższej w okresie jej trwania.

- Siłą wyższą jest zdarzenie zewnętrzne, nie posiadające swojego źródła wewnątrz przedsiębiorstwa, niemożliwe do przewidzenia, nieoczekiwane oraz niemożliwe do zapobieżenia, przy czym chodzi tu raczej o niemożliwość zapobieżenia jego szkodliwym następstwom.

- Strona może powołać się na zaistnienie siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje pisemnie drugą stronę w ciągu 3 dni od jej zaistnienia, z zastrzeżeniem § 8 ust. 4 umowy.

- Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez stronę, która się na nie powołuje.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Strony ustalają, że spory wynikające z realizacji niniejszej umowy, rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 - tekst jednolity) oraz inne przepisy prawa mające związek z przedmiotem umowy.

- Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonać żadnych cesji wynikłych z realizacji niniejszej umowy.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.

- Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.

Załączniki:

- Oferta Wykonawcy   –   Załącznik Nr 1

- Protokół odbioru       –   Załącznik Nr 2

ZAMAWIAJĄCY			WYKONAWCA

Załącznik Nr 2 do Umowy

PROTOKÓŁ ODBIORU DOSTAWY

W dniu ……………………….. r. w siedzibie Ośrodka Zdrowia w Jednorożcu komisja w składzie:

- ze strony Zamawiającego …………………………………………….

…………………………………………….

- ze strony Wykonawcy       …………………………………………....

……………………………………………..

dokonała odbioru: …………………………………………………………………. model …………………………………………………………....

Komisja stwierdziła, że dostawę zrealizowano zgodnie/niezgodnie* z umową.

Uwagi komisji (w wypadku niezgodności z warunkami umowy)

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy:

- …………………………………………..

- …………………………………………..

- …………………………………………..

- ………………………………………….