Załącznik nr 3a do SIWZ

ZESTAWIENIE  MATERIAŁÓW

na budowę ścian poddasza budynku remizy strażackiej w Jednorożcu z przeznaczeniem na działalność kulturalną

| Lp. | Nazwa materiału | j. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w złotych | Wartość netto w złotych | Wartość brutto w złotych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bloczki gazobetonowe 60x20x40 cm kl.PP2/0,4S+GT | m² | 253,57 |  |  |  |
| 2. | Zaprawa do gazobetonu | kg | 1780,52 |  |  |  |
| 3. | Bloczki gazobetonowe 60x20x24 cm kl.PP4/0,6S+GT | m² | 25,48 |  |  |  |
| 4. | Bloczki gazobetonowe 60x20x11,5 cm kl.PP4/0,6 | m² | 43,96 |  |  |  |
| 5. | Cegła budowlana pełna 25x12x 6,5 cm - kl.20 | szt. | 1971 |  |  |  |
| 6. | Cement portlandzki 35 bez dodatków | t | 0,4 |  |  |  |
| 7. | Cemplast | l | 20,00 |  |  |  |
| 8. | Bednarka | kg | 49,17 |  |  |  |
| 9. | Beton zwykły B-20 (C16/20) – na wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm | m³ | 3,7 |  |  |  |
| 10. | Deski iglaste obrzynane 25mm, kl. III. | m³ | 0,17 |  |  |  |
| 11. | Deski iglaste obrzynane 38 mm, kl. III. | m³ | 0,098 |  |  |  |
| 12. | Gwoździe budowlane okrągłe | kg | 15,58 |  |  |  |
| 13. | Pręty okrągłe gładkie do zbr. bet. fi 6 mm | kg | 68,14 |  |  |  |
| 14. | Pręty żebrowane skoś. do zbr. bet. fi 12 -14 mm | kg | 231,54 |  |  |  |
| 15. | Drut stalowy okrągły ''wiązałkowy'' | kg | 13,00 |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |

Słownie złotych netto: …………………………………………………………

Słownie złotych brutto: ………………………………………………………...

.…………………………………………………..

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)